**UZAICINĀJUMS FINANŠU PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI TIRGUS IZPĒTEI**

VAS “Latvijas dzelzceļš” Nekustamā īpašuma pārvalde veic tirgus izpēti **“Administratīvās ēkas Gogoļa ielā 3, Rīgā Satiksmes ministrijas ieejas mezgla kāpņu pamatnes nostiprināšana”** (turpmāk – tirgus izpēte).

**Mērķis:** Novērst ēkas ieejas mezgla kāpņu konstrukcijas tālāku nosēšanos un bojāšanos, kā arī potenciālu risku par drošu to izmantošanu.

**Uzdevums:** Darba uzdevuma ietvaros, saskaņā ar plānotajiem darbu apjomiem:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p/k | Darba veids | Mērvienība | Apjoms |
| 1 | Remonta darbu vietas iekārtošana, teritorijas norobežošana | vieta | 1 |
| 2 | Akmens pakāpienu demontāža (pilns komplekts) | gab. | 46 |
| 3 | Nesošo metāla konstrukciju (sijas) attīrīšana no bojāto pakāpienu atbalsta detaļām (metinājuma vietas) | komp. | 1 |
| 4 | Pakāpienu atbalsta detaļu izgatavošana un piemetināšana, veidojot pamatni zem pakāpieniem | vieta | 1 |
| 5 | Metāla konstrukciju pretkorozijas apstrāde metināšanas vietās | kompl. | 1 |
| 6 | Akmens pakāpienu montāža, līmeņošana, nostiprināšana | gab. | 46 |
| 7 | Kāpņu laukuma (2,75x11,5m) plātņu demontāža | gab. | 113 |
| 8 | Plātņu montāža, izlīdzināt kāpņu laukuma plātņu ģeometriju, t.sk. pamatnes sagatavošana. Pamatnes izlīdzināšanai un tukšo vietu aizpildīšanai izmantot sauso grants-cementa maisījumu | gab. | 113 |
| 9 | Būvgružu izvešana | m3 | 2 |

**Svarīgi! Darbus organizēt divās daļās, lai apmeklētājiem un darbiniekiem remonta laikā tiktu nodrošināta iekļūšana Satiksmes ministrijas ēkā pa galvenās ieejas durvīm.**

Būvdarbu gaitā, ja būvdarbu apjomi pamatoti palielinās vai samazinās, tiek sastādīts un abpusēji parakstīts Darba apjomu izmaiņu akts, saglabājot piedāvājumā iesniegtās m2 izmaksas. Objekta apsekošana uz vietas kopā ar Pasūtītāja pārstāvi obligāta.

Būvdarbus veikt atbilstoši Būvniecības likumam, Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr.529 ”Ēku būvnoteikumi”, LBN 201-15 ”Būvju ugunsdrošība” un citu normatīvo aktu prasībām.

Līgumā paredzēta Līguma nodrošinājuma iemaksa 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas.

Prognozējamais līguma izpildes termiņš ir 20 darba dienas no līguma parakstīšanas dienas.

Finanšu piedāvājuma cena jānorāda EUR (bez PVN).

Finanšu piedāvājuma cenā jābūt iekļautiem visiem Pretendenta izdevumiem.

Pretendents var iesniegt Finanšu piedāvājumu tikai par visu tirgus izpētes priekšmetu kopumā.

Lūdzam Jūs līdz **2023.gada 31.marta plkst. 11.00** iesniegt Finanšu piedāvājumu ar paraksttiesīgās personas parakstu elektroniskā formā (parakstītu un ieskenētu kopijas formā vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), nosūtot uz e-pastu: [**kristine.kreicberga@ldz.lv**](mailto:kristine.kreicberga@ldz.lv)**.**

Kontaktpersona tehniskos jautājumos - 29531898.

Pielikumā: Darba uzdevums.