**UZAICINĀJUMS FINANŠU PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI TIRGUS IZPĒTEI**

VAS “Latvijas dzelzceļš” Nekustamā īpašuma pārvalde veic tirgus izpēti **“Ar dabas gāzes apkurināmās katlumājas rekonstrukcija Krustpils iela 24 k-23, Rīgā**” (turpmāk – tirgus izpēte).

**Mērķis:** Samazināt siltuma zudumus, kas saistīti ar neatbilstošas jaudas katlu izmantošanu un neefektīvu to vadības režīmu, nemainot apkures veidu un aprīkot katlu māju ar siltumenerģijas ražošanai atbilstošu apkures katlu, ņemot vērā esošo apkurināmo platību. Samazināt siltuma zudumus un neefektīvu to vadības režīmu panākot iespējami lielu siltumpatēriņa un finanšu līdzekļu ietaupījumu.

**Iepirkuma uzdevums:**

1. demontēt esošos tvaika katlus komplektā ar degļiem, automātiku un katlu apsaisti.
2. demontēto katlu izvešana ārpus katlumājas;
3. pārvietot ūdenssildāmo katlu pilnā komp. no katlumājas Prohorova ielā 10, Jelgavā uz katlumāju Krustpils ielā 24 k-23, Rīgā;
4. pieprasīt AS “Gaso” tehniskos noteikumus atļautās slodzes samazināšanai gazificētā objektā Krustpils iela 24 k-23, Rīga;
5. uzstādīt ūdenssildāmo katlu, pievienot esošiem siltumtīkiem un dūmenim.

Prognozējamais līguma termiņš ir līdz 2023. gada 31. jūlijam.

Finanšu piedāvājuma cena jānorāda EUR (bez PVN) / mēnesī par katru objektu atsevišķi.

Finanšu piedāvājuma cenā jābūt iekļautiem visiem Pretendenta izdevumiem.

Pretendents var iesniegt Finanšu piedāvājumu tikai par visu tirgus izpētes priekšmetu kopumā.

Lūdzam Jūs līdz **2023.gada 16.janvārim plkst. 11.00** iesniegt Finanšu piedāvājumu ar paraksttiesīgās personas parakstu elektroniskā formā (parakstītu un ieskenētu kopijas formā vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), nosūtot uz e-pastu: **kristine.kreicberga@ldz.lv****.**

Kontaktpersona tehniskos jautājumos – mob. 29228813.

Pielikumā: Pieprasījums papildus informācijas saņemšanai uz 1 lapas.