**UZAICINĀJUMS FINANŠU PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI TIRGUS IZPĒTEI**

VAS “Latvijas dzelzceļš” Nekustamā īpašuma pārvalde veic tirgus izpēti **“Dušas telpas remonts garāžas un kompresoru ēkā Uzvaras bulvārī 32, Cēsīs”** (turpmāk – tirgus izpēte).

**Mērķis:** Atjaunot telpu tehnisko stāvokli un vizuālo izskatu, novēršot telpu, līdz ar to arī ēkas tālāko bojāšanos. Nodrošināt 2009.gada 28.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietā” prasības un riska mazināšanu darba vietā.

**Uzdevums:** Veikt sekojošus būvdarbus:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p/k | Darba veids | Mērvienība | Apjoms |
| 1 | Demontēt sienas flīzes | m2 | 9,0 |
| 2 | Demontēt grīdas flīzes | m2 | 1,7 |
| 3 | Hidroizolācijas atjaunošana uz sienām un grīdas | m2 | 13,7 |
| 4 | Grīdas flīzēšana ar slīpumu | m2 | 1,7 |
| 5 | Sienu flīzēšana | m2 | 12,0 |
| 6 | Durvju bloku demontāža  | gab. | 1 |
| 7 | Durvju bloka 2,2mx0.6m montāža (t. sk. furnitūra) | gab. | 1 |
| 8 | Ventilācijas šahtas tīrīšana, atjaunošana | m | 8 |
| 9 | Griestu atjaunošana (pilns tehnoloģiskais cikls) | m2 | 1,7 |
| 10 | Kanalizācijas sistēmas tīrīšana, lai nodrošinātu ūdens noplūdi kanalizācijas sistēmā  | m | 10 |
| 11 | Bojātās kanalizācijas sistēmas nomaiņa (t.sk. revīzijas lūkas ierīkošana) | komp. | 1 |
| 12 | Elektroinstalācijas nomaiņa un apgaismojuma ierīkošana | kompl. | 1 |
| 13 | Santehnikas (duša) nomaiņa | kompl | 1 |
| 14 | Atkrituma izvešana | m3 | 3 |

Prognozējamais līguma termiņš ir 45 (četrdesmit piecas) kalendāra dienas no līguma noslēgšanas dienas.

Līgumā paredzēta Līguma nodrošinājuma iemaksa 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas

Pirms piedāvājuma iesniegšanas darbu veikšanas pretendentam objekta apskate kopā ar Pasūtītāja pārstāvi ir obligāta līdz 2023.gada 3.jūlijam, kontaktpersonas tālr. 28231035.

Finanšu piedāvājuma cena jānorāda EUR (bez PVN).

Finanšu piedāvājuma cenā jābūt iekļautiem visiem Pretendenta izdevumiem.

Pretendents var iesniegt Finanšu piedāvājumu tikai par visu tirgus izpētes priekšmetu kopumā.

Lūdzam Jūs līdz **2023.gada 4.jūlija plkst. 14.00** iesniegt Finanšu piedāvājumu ar paraksttiesīgās personas parakstu elektroniskā formā (parakstītu un ieskenētu kopijas formā vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), nosūtot uz e-pastu: **kristine.kreicberga@ldz.lv****.**

Kontaktpersona tehniskos jautājumos, tālr. 28231035.

Pielikumā: 1. Darba uzdevums uz 1 lapas;

 3. Apsekošanas akts ar foto uz 3 lapām.