**UZAICINĀJUMS FINANŠU PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI TIRGUS IZPĒTEI**

VAS “Latvijas dzelzceļš” Nekustamā īpašuma pārvalde veic tirgus izpēti **“Dzesēšanas cauruļvadu DN 168 mm izolācijas demontāža un nomaiņa veikalā "Nike" stacijas ēkā Stacijas laukumā 2 k-1, Rīgā”** (turpmāk – tirgus izpēte).

**Mērķis:** Novērst metāla cauruļu koroziju un iespējamos cauruļvadu bojājumus piloša kondensāta dēļ.

**Uzdevums:** Demontēt veco dzesēšanas cauruļu izolāciju, uzstādīt jaunu saldēšanas izolāciju ar biezumu 20 mm. Noslēgt visas cauruļu ieejas un izejas caur sienām ar ūdensnecaurlaidīgiem savienojumiem. Izolācijas savienojumi jāpielīmē ar 120 mm platu un 20 mm biezu lenti. Cauruļu metāla daļas nedrīkst saskarties ar kronšteinu metāla daļām.

Veikt sekojošus darbus:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Darba veids** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
| 1. | Demontēt veco izolāciju cauruļvados Dn 168 mm | m | 100 |
| 2. | Samontēt jaunu 20 mm biezu saldēšanas izolāciju cauruļvados Dn 168 mm | m | 100 |
| 3. | Demontēt veco izolāciju cauruļvados Dn 50mm | m | 20 |
| 4. | Samontēt jaunu 20 mm biezu saldēšanas izolāciju cauruļvados Dn 50 mm | m | 20 |
| 5. | Noslēgt visas cauruļu ieejas un izejas caur sienām ar ūdensnecaurlaidīgiem savienojumiem | gab. | 10 |
| 6. | Uz visām izolētajām caurulēm uzstādīt PVC apvalku visā cauruļu garumā. | m | 120 |

Prognozējamais līguma termiņš ir 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas no līguma noslēgšanas.

**Objekta apskate obligāta, pēc iepriekšējas pierakstīšanās**, sazināties ar atbildīgo personu: tel. 29630887, [genadijs.malikovs@ldz.lv](mailto:genadijs.malikovs@ldz.lv).

Finanšu piedāvājuma cena jānorāda EUR (bez PVN).

Finanšu piedāvājuma cenā jābūt iekļautiem visiem Pretendenta izdevumiem.

Pretendents var iesniegt Finanšu piedāvājumu tikai par visu tirgus izpētes priekšmetu kopumā.

Lūdzam Jūs līdz **2024.gada 25.aprīļa plkst. 15.00** iesniegt Finanšu piedāvājumu ar paraksttiesīgās personas parakstu elektroniskā formā (parakstītu un ieskenētu kopijas formā vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), nosūtot uz e-pastu: [**kristine.kreicberga@ldz.lv**](mailto:kristine.kreicberga@ldz.lv)**.**

Kontaktpersona tehniskos jautājumos: tel. 29630887.

Pielikumā: 1. Darba uzdevums uz 1 lapas;

2. Fotofiksācija uz 5 lapām.