**UZAICINĀJUMS FINANŠU PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI TIRGUS IZPĒTEI**

VAS “Latvijas dzelzceļš” Nekustamā īpašuma pārvalde veic tirgus izpēti **“Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada nomaiņa EC posteņa ēkā stacijā Mangaļi, Vitrupes ielā 4, Rīgā**” (turpmāk – tirgus izpēte).

**Mērķis:** Ēkā nepieciešams nomainīt iekšējo avārijas stāvoklī esošo ugunsdzēsības ūdensvadu.

**Darba uzdevums:** Demontēt esošo ugunsdzēsības ūdensvadu un izbūvēt un pieslēgt pie ūdens pievada apmēram 55 m garu iekšējo ugunsdzēsības ūdensvadu DN 76 ar noslēgarmatūru saskaņā ar Darba uzdevumu. Darbus veikt atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”.

Darbu izpildes termiņš - 2024.gada 1.oktobris.

Finanšu piedāvājuma cena jānorāda EUR (bez PVN).

Finanšu piedāvājuma cenā jābūt iekļautiem visiem Pretendenta izdevumiem.

Pretendents var iesniegt Finanšu piedāvājumu tikai par visu tirgus izpētes priekšmetu kopumā.

Lūdzam Jūs līdz **2024.gada 21.marta plkst. 11.00** iesniegt Finanšu piedāvājumu ar paraksttiesīgās personas parakstu elektroniskā formā (parakstītu un ieskenētu kopijas formā vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), nosūtot uz e-pastu: [**kristine.kreicberga@ldz.lv**](mailto:kristine.kreicberga@ldz.lv)**.**

Kontaktpersona tehniskos jautājumos – 29030887.

Pielikumā: 1. Darba uzdevums uz 1 lapas;

2. Ugunsdzēsības ūdensvada shēmas uz 3 lapām.