

**UZAICINĀJUMs komercpiedāvājuma iesniegšanai**

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” Elektrotehniskā pārvalde organizē tirgus izpēti "**Kontrolleru un automatizācijas līdzekļu piegāde**” saskaņā ar zemāk pievienoto sarakstu (turpmāk – Tirgus izpēte), tādēļ aicinām Jūs, ieinteresētības gadījumā, iesniegt savu komercpiedāvājumu:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. P. K.** | **Preces nosaukums** | **Ražotāja numurs** | **Mērvienība** | **Daudzums** | **Cena par vienību, EUR (bez PVN)** | **Summa, EUR (bez PVN** |
| 1 | Programmējamais kontrolleris SIMATIC S7-1200 CPU 1212C DC/DC/DC Raž. nr. 6ES7212-1AE40-0XB0 | 6ES7 212-1AE40-0XB0 | gab. | 5 |  |  |
| 2 | Signālplate SB 1222 DQ 4x24VDC/0.1A, 200kHz Raž. Nr. 6ES7222-1BD30-0XB0 | 6ES7222-1BD30-0XB0 | gab. | 3 |  |  |
| 3 | Ievades modulis SM 1221 DI 16x24VDC Raž. Nr. 6ES7221-1BH32-0XB0 | 6ES7221-1BH32-0XB0 | gab. | 5 |  |  |
| 4 | Izvades modulis SM 1222 DQ 8x Relay/CO/2 A Raž. nr. 6ES7222-1XF32-0XB0 | 6ES7222-1XF32-0XB0 | gab. | 3 |  |  |
| 5 | Atmiņas karte SIMATIC 4MB SIMATIC S7, memory card for S7-1x 00 CPU/SINAMICS, 3,3 V Flash, 4 MB Raž. nr. 6ES7954-8LC02-0AA0 | 6ES7954-8LC02-0AA0 | gab. | 5 |  |  |
| 6 | Phoenix Contact relejsPLC-RPT- 24DC/2X21/FG Raž. Nr. 2910537 | 2910537 | gab. | 5 |  |  |
| 7 | Barošanas bloks - stabilizators 24VDC/24VDC 5A MeanWell DDR-120B-24 | DDR-120B-24 | gab. | 4 |  |  |
| 8 | Barošanas bloks - stabilizators 12VDC/24VDC 4,2A MeanWell DDR-120A-24 | DDR-120A-24 | gab. | 2 |  |  |
| 9 | Automātiskais slēdzis ABB S201-C3 Miniature Circuit Breaker - 1P-C-3 A | 2CDS251001R0034 | gab. | 7 |  |  |
| 10 | Automātiskais slēdzis ABB S201-C6 Miniature Circuit Breaker - 1P-C-6 A | 2CDS251001R0064 | gab. | 7 |  |  |
| 11 | Automātiskais slēdzis ABB S201-C1 Miniature Circuit Breaker - 1P-C-1 A | 2CDS251001R0014 | gab. | 3 |  |  |
| 12 | Signāla/ palīgkontakts ABB S2C-S/H6R-Signal/Auxiliary Contact | 2CDS200922R0001 | gab. | 3 |  |  |
| 13 | Palīgkontakts ABB S2C-H6R-Auxiliary Contact | 2CDS200912R0001 | gab. | 3 |  |  |
| 14 | Multifunkcionāls laika relejs ABB CT-MVS.21, 24-240VAC/DC | 1SVR730020R0200 | gab. | 3 |  |  |
| 15 | Klemmju savienojuma termināls Weidmüller Spring connection A3C 1.5 | 1552740000 | gab. | 220 |  |  |
| 16 | Klemmju savienojuma termināls Weidmüller Spring connection A4C 1.5 BL | 1552700000 | gab. | 45 |  |  |
| 17 | Klemmju savienojuma termināls Weidmüller Spring connection A4C 1.5 OR | 1552720000 | gab. | 45 |  |  |
| 18 | Gala vāks Weidmüller End plate AEP 4C 1.5 BL | 1552650000 | gab. | 25 |  |  |
| 19 | Gala vāks Weidmüller End plate AEP 4C 1.5 OR | 2052400000 | gab. | 25 |  |  |
| 20 | Savienotājs Weidmüller ZQV 1.5N/50 RD | 1985820000 | gab. | 5 |  |  |
| 21 | Savienotājs Weidmüller ZQV 1.5N/50 | 1985620000 | gab. | 5 |  |  |
| 22 | Savienotājs Weidmüller ZQV 1.5N/50 BL | 1985720000 | gab. | 5 |  |  |
| 23 | Nosegplāksne Weidmüller AEP 3C 1.5 BL | 1552630000 | gab. | 18 |  |  |
| 24 | Nosegplāksne Weidmüller AEP 3C 1.5 OR | 2052390000 | gab. | 18 |  |  |
| 25 | Nosegplāksne Weidmüller AEP 3C 1.5 | 1552620000 | gab. | 18 |  |  |
| 26 | Gala apskava Weidmüller End bracket AEB 35 SC/1 | 1991920000 | gab. | 22 |  |  |
| 27 | Termināļu marķieris Weidmueller Terminal marker WS 10/3.5 PLUS MC NE WS | 2003760000 | gab. | 450 |  |  |
| 28 | Drošinatāja termināls Weidmuller ASK 1/NE | 474560000 | gab. | 9 |  |  |
| 29 | 5x20 mm drošinātāji 3.15A (10 gab.) Weidmüller G 20/3.15A/F | 431100000 | iepak. | 3 |  |  |
| 30 | 5x20 mm drošinātāji 1A (10 gab.) Weidmüller G 20/1.00A/F | 430700000 | iepak. | 3 |  |  |
| 31 | Āderuzgalis 0.75 X 6mm (100 gab.) |  | iepak. | 9 |  |  |
| 32 | Āderuzgalis 0.75 X 8mm (100 gab.) |  | iepak. | 9 |  |  |
| 33 | Āderuzgalis dubultais 2x0.75 mm². garums 8 mm (100 gab.) |  | iepak. | 3 |  |  |
| 34 | Montāžas vads 0.75 mm² |  | m | 400 |  |  |
| 35 | DIN-sliede perforēta 35x7.5x1mm, 2m |  | gab. | 9 |  |  |
| 36 | Barošanas bloks - stabilizators 24VDC/48VDC 5A MeanWell DDR-240B-48 | DDR-240B-48 | gab. | 2 |  |  |
| 37 | Barošanas bloks - stabilizators 12VDC/48VDC 2,1A MeanWell DDR-120A-48 | DDR-120A-48 | gab. | 1 |  |  |
| 38 | CAT 6 UTP Patch Cable, 1m |  | gab. | 5 |  |  |
| 39 | CAT 6 UTP Patch Cable, 2m |  | gab. | 5 |  |  |
| **KOPĀ:** |  |

Piedāvājumu var iesniegt gan par visu Tirgus izpētes priekšmetu kopumā, gan par atsevišķām tā pozīcijām. Lūdzu norādīt, ja komercpiedāvājums ir spēkā piedāvātajām Tirgus izpetes pozīcijām kopumā, pretējā gadījumā Pasūtītājs patur tiesības Tirgus izpētes rezultātā veikt darījumu par atsevišķām tās pozīcijām.

**Piegādes vieta:** Elektrotehniskās pārvaldes Rīgas reģionālais centrs, Krustpils 24-noliktava, Rīgā.

**Preces piegādes termiņš**: **5 (pieci) mēneši** no līguma noslēgšanas dienas.

**Samaksas nosacījumi:** apmaksa tiek veikta 30 kalendāro dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.

Piedāvājuma (preču pozīciju) cenā jābūt iekļautiem visiem izdevumiem, atlaidēm, transportēšanas, pārkraušanas un administratīvām izmaksām, t.sk. nodokļiem (izņemot PVN), saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, apdrošināšanas maksai, u.c.

Lūdzam Jūs līdz **2023.gada 24.februārim** atsūtīt komercpiedāvājumu ar paraksttiesīgās personas parakstu uz VAS “Latvijas dzelzceļš” elektroniskā pasta adresi: ep@ldz.lv.

*Šīs tirgus izpētes mērķis ir informācijas iegūšana nepieciešamās preces iegādes iespēju apzināšanai un nerada VAS “Latvijas dzelzceļš” pienākumu veikt darījumu par tirgus izpētē noteikto priekšmetu.*

*Uzaicinājumā minētos personas datus to saņēmējs drīkst apstrādāt tikai saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likuma prasībām.*