**UZAICINĀJUMS FINANŠU PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI TIRGUS IZPĒTEI**

VAS “Latvijas dzelzceļš” Nekustamā īpašuma pārvalde veic tirgus izpēti **“Margu ierīkošana uz atbalsta sienas Daugavpils dzelzceļu stacijas teritorijā, Stacijas ielā 44, Daugavpilī**” (turpmāk – tirgus izpēte).

Virsmu virsotnes atzīmju starpības atbalsta sienai (stacijas laukuma virsma) un blakus esošajam zālienam, vietām pārsniedz 0,45 m. Saskaņā ar LBN 200-21 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs” prasībām, vietas, kuru virsotnes atzīmju starpības pārsniedz 0,45 m jānorobežo ar margām vai citām norobežojošām konstrukcijām, kuras kontrastē ar apkārtējo vidi un kas nav zemākas par 1,1 m. Pamatojies uz iepriekšminēto, atbalsta sienai nepieciešama margu ierīkošana.

**Mērķis:**  Atbilstoši skicei “Virskats/ pretskats, Mezgls “A”, esošo margu vizuāls risinājums”, uz atbalsta sienas, vietās, kuru atzīmju starpības ar blakus esošo zālienu pārsniedz 0,4 m, ierīkotas margas.

**Tirgus izpētes uzdevums:** Darba uzdevuma ietvaros plānoto darbu apjomus skatīt “Plānoto būvdarbu apjomi margu ierīkošanai uz atbalsta sienas Daugavpils dzelzceļu stacijas teritorijā, Stacijas ielā 44, Daugavpilī” sarakstā pielikumā.

Prognozējamais līguma termiņš ir 60\* kalendārās dienas no līguma parakstīšanas dienas.

\* *Darbu uzsākšanas un izpildes termiņi tiek pagarināti, ja iestājas Darbu izpildei nepiemēroti meteoroloģiskie laika apstākļi. Nepiemēroto meteoroloģisko laika apstākļu esamību pierādīt, iesniedzot meteoroloģiskos kopsavilkumus.*

Finanšu piedāvājuma cena jānorāda EUR (bez PVN).

Finanšu piedāvājuma cenā jābūt iekļautiem visiem Pretendenta izdevumiem.

Pretendents var iesniegt Finanšu piedāvājumu tikai par visu tirgus izpētes priekšmetu kopumā.

Lūdzam Jūs līdz **2022.gada 29.decembra plkst. 11.00** iesniegt Finanšu piedāvājumu ar paraksttiesīgās personas parakstu elektroniskā formā (parakstītu un ieskenētu kopijas formā vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), nosūtot uz e-pastu: [**kristine.kreicberga@ldz.lv**](mailto:kristine.kreicberga@ldz.lv)**.**

Kontaktpersona tehniskos jautājumos – 29907116.

Pielikumā: 1. Pieprasījums papildus informācijas saņemšanai uz 1 lapas;

2. Plānoto būvdarbu apjomi uz 1 lapas;

3. Fotofiksācija uz 2 lapām.