**UZAICINĀJUMS FINANŠU PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI TIRGUS IZPĒTEI**

VAS “Latvijas dzelzceļš” Nekustamā īpašuma pārvalde veic tirgus izpēti **“Transformatora ēkas jumta remonts Prohorova ielā 10B, Jelgavā”** (turpmāk - tirgus izpēte).

**Mērķis**: Novērst jumta tecēšanu un bīstamo situāciju veidošanos transformatoru ēkā, atjaunot ēkas jumta tehnisko stāvokli, veikt nekustamā īpašuma uzlabošanu, sakārtošanu un drošu ekspluatāciju.

 **Uzdevums:** Izstrādāt tehnisko dokumentāciju un veikt sekojošus būvdarbus:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p/k | Darba veids | Mērvienība | Apjoms |
| 1 | Būvlaukuma ierīkošana, uzturēšana un darbu organizācija | objekts | 1 |
| 2 | Bojātā jumta seguma (6,3x17,4) demontāža | m2 | 110 |
| 3 | Virsmas sagatavošana seguma ierīkošanai, t.sk izlīdzināšana | m2 | 110 |
| 4 | Ruberoīda seguma ieklāšana (2kārtas) | m2 | 110 |
| 5 | Skārda notekcauruļu remonts | m | 4 |
| 6 | Atkrituma izvešana | m3 | 8 |

Visi būvdarbi tiek veikti ievērojot tehnoloģisko procesus, tiek kompleksi risināti un netiek dalīti. Būvdarbus veikt atbilstoši Būvniecības likumam, 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, LBN 201-15 ”Būvju ugunsdrošība” un citiem tiesību aktiem.

Objekta apsekošana uz vietas kopā ar Pasūtītāja pārstāvi **obligāta. Objekta apskatīšana 2023.gada 30.maijā no plkst. 14.00 līdz 15.30**.

Prognozējamais līguma termiņš ir 45 (četrdesmit piecas) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas.

Finanšu piedāvājuma cena jānorāda EUR (bez PVN).

Finanšu piedāvājuma cenā jābūt iekļautiem visiem Pretendenta izdevumiem.

Pretendents var iesniegt Finanšu piedāvājumu tikai par visu tirgus izpēte priekšmetu kopumā.

Lūdzam Jūs līdz **2023.gada 5.jūnijā plkst. 13.00** iesniegt Finanšu piedāvājumu ar paraksttiesīgās personas parakstu elektroniskā formā (parakstītu un ieskenētu kopijas formā vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), nosūtot uz e-pastu: **kristine.kreicberga@ldz.lv****.**

Kontaktpersonas tehniskos jautājumos tālrunis - 29531898.

Pielikumā: Darba uzdevums uz 2 lapām.