UZAICINĀJUMS FINANŠU PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI TIRGUS IZPĒTEI

VAS “Latvijas dzelzceļš” Nekustamā īpašuma pārvalde veic tirgus izpēti “Ugunsdzēsības ūdensvada tīklu posma nomaiņa sūkņu stacijā un UK – 27 krāna nomaiņa Turgeņeva ielā 21, Rīgā”.

Mērķis: Novērst radušos defektus ūdensapgādē, kas saistīti ar metāla cauruļu koroziju Turgeņeva ielā 21, Rīgā.

Uzdevums: Korozējošā ugunsdzēsības ūdensvada posma nomaiņa sūkņu stacijā, aukstā un karstā korozējošā ūdensvada cauruļu posma nomaiņa Turgeņeva ielā 21, Rīgā saskaņā ar lokālo darbu izpildes tāmi. Darbus veikt saskaņā ar LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” un MK noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”.

Līgumā paredzēta Līguma nodrošinājuma iemaksa 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas.

Prognozējamais līguma termiņš ir 25 (divdesmit piecas) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas.

Piedāvājuma cena jānorāda EUR (bez PVN).

Finanšu piedāvājuma cenā jābūt iekļautiem visiem Pretendenta izdevumiem.

Pretendents var iesniegt Finanšu piedāvājumu tikai par visu tirgus izpētes priekšmetu kopumā.

Lūdzam Jūs līdz 2023.gada 29.septembra plkst. 14.00 iesniegt Finanšu piedāvājumu ar paraksttiesīgās personas parakstu elektroniskā formā (parakstītu un ieskenētu kopijas formā vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), nosūtot uz e-pastu: kristine.kreicberga@ldz.lv.

Kontaktpersona tehniskos jautājumos: 28231976, e-pasts: uldis.lacis@ldz.lv

Pielikumā:   1. Darba uzdevums uz 1 lapas;

3. Lokālā tāme uz 2 lapām;

4. Fotofiksācija uz 1 lapas.