SIA „LDZ CARGO”, (turpmāk - pasūtītājs)
reģ. Nr. 40003788351, 

reģistrācijas Nr. 40003788421, 

juridiskā adrese: Dzirnavu iela k-1, Rīga, LV-1050

uzaicina Jūsu uzņēmumu piedalīties tirgus cenu izpētē “Bīstamo iekārtu tehniskās pārbaudes veikšana”, identifikācijas Nr. KAP-22 /2026
Piedāvājums iesniedzams elektroniski līdz 2026.gada 30.aprīlim, plkst.10:00. uz e-pasta adresi: iepirkumi.cargo@ldz.lv 
Papildus tehniskās informācijas saņemšanai, lūdzam, sazināties ar: SIA “LDZ CARGO” Tehniskā nodrošinājuma daļas vadītāju Edgaru Dukčinski, tālrunis +371 28231116, e-pasta adrese: Edgars.Dukcinskis@ldz.lv
Tirgus cenu izpētes prasības:

1. Pretendents ir  kompetents sniegt iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām.
2. Pretendentam jāiesniedz finanšu un tehnisko piedāvājumu (skatīt uzaicinājuma Pielikumus Nr.1 un Nr.2):
2.1. cena norādāma EUR, bez PVN, ar divām zīmēm aiz komata, cenā iekļautas visas ar pakalpojumu saistītās izmaksas.
2.2. pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņam jābūt vismaz 40 (četrdesmit) kalendārām dienām no tā iesniegšanas dienas.
2.3. samaksas nosacījumi: 60 (sešdesmit) kalendārās dienas pēc pakalpojuma pieņemšanas dokumenta parakstīšanas dienas.
2.4. Pretendents/Izpildītājs sniedz  pakalpojumu Pasūtītāja teritorijā. 
3. Kopā ar piedāvājumu jāiesniedz dokumentus, kas apliecina pretendenta kvalifikāciju Tehniskajā specifikācijā norādīto darbu veikšanai, atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām.
4. Pakalpojuma izpildes termiņš: saskaņā ar darbu izpildes grafiku līdz  30.04.2027.
5. Pakalpojuma izpildes vietas: saskaņā ar tehnisko specifikāciju (sk. 2.pielikumu).
Tirgus cenu izpētes piedāvājuma izvēles kritērijs: uzaicinājuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu katrā iepirkuma daļā atsevišķi.
! Ja pretendentam pēc VID publiskajā datu bāzē pieejamās informācijas uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir konstatējams nodokļu parāds, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāds, kas kopsummā valstī pārsniedz 150 euro, iesniegtais komercpiedāvājums tiks izskatīts tikai tajā gadījumā, ja ar piedāvājumu tiks iesniegts arī dokuments par nodokļu parādu neesamību – izziņu no VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS), kas apliecina informāciju par nodokļu parādu neesamību. 

! Ja laika posmā no tirgus cenu izpētes rezultātu paziņošanas līdz līguma noslēgšanai VID publiskajā datu bāzē izraudzītajam pretendentam tiks konstatēts nodokļu parāds (lielāks par 150 euro), pasūtītājs pieprasīs iesniegt apliecinājumu par nodokļu parādu neesamību – izziņu no VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS), kas apliecina informāciju par nodokļu parādiem uz konkrētu (līguma noslēgšanas) dienu.
! Vēršam uzmanību, ka SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” nav Publisko iepirkumu likuma subjekts, līdz ar to šīs iepirkums tika organizēts saskaņā ar SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” iekšējiem normatīvajiem aktiem. 

                                                                               Tirgus cenu izpētes

„Bīstamo iekārtu tehniskās pārbaudes veikšana”

Pielikums Nr.1

FINANŠU UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

2026. gada _____. ____________

Nr. ________

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr. 


Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr.



Juridiskā adrese


Biroja adrese


Pretendenta bankas norēķinu rekvizīti (kods, konts)


Tālruņa nr., faksa nr.


E-pasta adrese


Kontaktpersona


SIA „_________” __________(amats, vārds, uzvārds)____ personā, kas pārstāv sabiedrību uz statūtu vai 20__ g. _______  pilnvaras Nr.____ (prokūras) pamata.
	Daļas 

Nr. p.k.
	Iekārtas nosaukums
	Pārbaudes veids
	Vienību skaits, gab.
	Vienības cena EUR (bez PVN)
	Summa EUR (bez PVN)

	1. Pakalpojuma sniegšanas vieta: 2.Preču iela 30, Daugavpils (KTRL un Ekipēšanas centra Daugavpils degvielas bāze)

	1.1
	Dīzeļdegvielas uzglabāšanas rezervuārs:

1000m3 (1 gab.); 2000m3 (2 gab.); 50.24m3 (1 gab.); 56.63m3 (1 gab.); 12.40 m3 (1 gab.)
	DP
	6
	
	

	1.2
	Dīzeļdegvielas uzglabāšanas rezervuārs:

50.24m3 (1 gab.); 56.63m3 (1 gab.)
	PP
	2
	
	

	1.3
	Gaisa resīvers
	AA
	6
	
	

	1.4
	Gaisa resīvers
	IA
	4
	
	

	1.5
	Gaisa resīvers
	HP
	4
	
	

	1.6
	Ūdenssildāmais katls
	AA
	2
	
	

	1.7
	Ūdenssildāmais katls
	IA
	2
	
	

	1.8
	Ūdenssildāmais katls
	HP
	2
	
	

	1.9
	Tilta celtnis Q virs 10 t.
	PP
	2
	
	

	1.10
	Tilta celtnis Q līdz 10 t.
	PP
	5
	
	

	1.11
	Tilta celtnis Q līdz 10 t.
	DP
	15
	
	

	1.12
	KŽDE-16 Q virs 10 t.
	PP
	2
	
	

	1.13.
	*Transporta pakalpojumi
	izbraukums
	2
	
	

	1.daļas kopējā summa par pakalpojumu EUR (bez PVN):
	

	2. Pakalpojuma sniegšanas vieta: Lokomotīvju iela 23, Rēzekne (Rēzeknes degvielas bāze)

	2.1
	Dīzeļdegvielas uzglabāšanas rezervuārs: 1000m3 (2 gab.)
	DP
	2
	
	

	2.2
	*Transporta pakalpojumi
	izbraukums
	1
	
	

	2.daļas kopējā summa par pakalpojumu EUR (bez PVN):
	

	3. Pakalpojuma sniegšanas vieta: Varšavas iela 49, Daugavpils (KTRV)

	3.1
	Tilta celtnis Q līdz 10 t. 
	DP
	14
	
	

	3.2
	Tilta celtnis Q līdz 10 t.
	PP
	5
	
	

	3.3
	Tilta celtnis (KONE celtnis) Q 10 t. 
	DP
	3
	
	

	3.4
	Tilta celtnis (KONE celtnis) Q 10 t.
	PP
	-
	
	

	3.5
	Buka celtnis Q līdz 10 t.
	DP
	1
	
	

	3.6
	Buka celtnis Q līdz 10 t.
	PP
	1
	
	

	3.7
	Buka celtnis Q 10 t. 
	DP
	1
	
	

	3.8
	Buka celtnis Q  20 t. 
	PP
	1
	
	

	3.9
	Personāla pacēlājs
	PP
	1
	
	

	3.10
	Gaisa resīvers V=6300 m3. 
	IA
	3
	
	

	3.11
	*Transporta pakalpojumi
	izbraukums
	2
	
	

	3.daļas kopējā summa par pakalpojumu EUR (bez PVN):
	

	4. Pakalpojuma sniegšanas vieta: (KTRL Rīgas TA-2 apkopes cehs un Ekipēšanas centra Rīgas degvielas bāze)

	4.1
	Gaisa savācējs
	IA
	2
	
	

	4.2
	Gaisa  savācējs
	HP
	2
	
	

	4.3
	Dīzeļdegvielas uzglabāšanas rezervuārs 26m3
	DP
	1
	
	

	4.4.
	Dīzeļdegvielas uzglabāšanas rezervuārs:

1000m3 (2 gab.); 2000m3 (1 gab.)
	PP
	3
	
	

	4.5.
	*Transporta izdevumi
	izbraukums
	2
	
	

	4.daļas kopējā summa par pakalpojumu EUR (bez PVN):
	


AP – ārējā pārbaude

IP – iekšējā pārbaude

DP – daļējā pārbaude

PP – pilna pārbaude

AA – ārējā apskate

IA – iekšēja apskate

HP – hidrauliskā pārbaude
*Transporta izdevumus pretendents nosaka atbilstoši vienam izbraukumam uz pakalpojuma sniegšanas vietu (cena par 1 km ________ EUR bez PVN).
Kopējā piedāvājuma summa bez PVN 
(summa ciparos un vārdos).

Samaksas nosacījumi:
________________________________________________________ .

Pakalpojuma izpildes termiņš:_______________________________________________________.

Piedāvājuma derīguma termiņš: _____________________________________________________.

Pakalpojuma izpildes adreses: 

· SIA “LDZ CARGO” Lokomotīvju remonta centrs (KTRL) un Ekipēšanas centra Daugavpils degvielas bāze: 2.Preču iela 30, Daugavpils;
· SIA “LDZ CARGO” Ekipēšanas centra Rēzeknes degvielas bāze: Lokomotīvju iela 23, Rēzekne; 

· SIA “LDZ CARGO” Vagonu remonta centrs (KTRV): Varšavas iela 49, Daugavpils;
· SIA “LDZ CARGO” KTRL Rīgas TA-2 apkopes cehs un Ekipēšanas centra Rīgas degvielas bāze: Krustpils iela 24, Rīga.
/uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts/elektroniskais paraksts



/paraksta atšifrējums/

Tirgus cenu izpētes

„Bīstamo iekārtu tehniskās pārbaudes veikšana”

Pielikums Nr.2

Tehniskā specifikācija un pakalpojumu sniegšanas grafiks SIA “LDZ CARGO” bīstamo iekārtu pārbaudes veikšanai
	Nr. p.k.
	Iekārtas nosaukums
	Pārbaudes veids
	Mērvienība
	Vienību skaits
	Periods 01.05.2026. – 31.12.2026.
	Periods 01.01.2027. – 30.04.2027.

	Pakalpojuma sniegšanas vieta: 2.Preču iela 30, Daugavpils (KTRL un Ekipēšanas centra Daugavpils degvielas bāze) 

	1. 
	Dīzeļdegvielas uzglabāšanas rezervuārs:

1000m3 (1 gab.); 2000m3 (2 gab.); 50.24m3 (1 gab.); 56.63m3 (1 gab.); 12.40 m3 (1 gab.)
	DP
	gab.
	6
	3
	3

	2. 
	Dīzeļdegvielas uzglabāšanas rezervuārs:

50.24m3 (1 gab.); 56.63m3 (1 gab.)
	PP
	gab.
	2
	2
	-

	3. 
	Gaisa resīvers
	AA
	gab.
	6
	6
	-

	4. 
	Gaisa resīvers
	IA
	gab.
	4
	4
	-

	5. 
	Gaisa resīvers
	HP
	gab.
	4
	4
	-

	6. 
	Ūdenssildāmais katls
	AA
	gab.
	2
	2
	-

	7. 
	Ūdenssildāmais katls
	IA
	gab.
	2
	2
	-

	8. 
	Ūdenssildāmais katls
	HP
	gab.
	2
	2
	-

	9. 
	Tilta celtnis Q virs 10 t.
	PP
	gab.
	2
	2
	-

	10. 
	Tilta celtnis Q līdz 10 t.
	PP
	gab.
	5
	4
	1

	11. 
	Tilta celtnis Q līdz 10 t.
	DP
	gab.
	15
	12
	3

	12. 
	KŽDE-16 Q virs 10 t.
	PP
	gab.
	2
	2
	-

	Pakalpojuma sniegšanas vieta: Lokomotīvju iela 23, Rēzekne (Rēzeknes degvielas bāze) 

	1.
	Dīzeļdegvielas uzglabāšanas rezervuārs: 1000m3 (2 gab.)
	DP
	gab.
	2
	2
	-

	Pakalpojuma sniegšanas vieta: Varšavas iela 49, Daugavpils (KTRV)

	1.
	Tilta celtnis Q līdz 10 t. 
	DP
	gab.
	14
	6
	8

	2.
	Tilta celtnis Q līdz 10 t.
	PP
	gab.
	5
	-
	5

	3.
	Tilta celtnis (KONE celtnis) Q 10 t. 
	DP
	gab.
	3
	1
	2

	4.
	Tilta celtnis (KONE celtnis) Q 10 t.
	PP
	gab.
	-
	-
	-

	5.
	Buka celtnis Q līdz 10 t.
	DP
	gab.
	1
	1
	-

	6.
	Buka celtnis Q līdz 10 t.
	PP
	gab.
	1
	1
	-

	7.
	Buka celtnis Q 10 t. 
	DP
	gab.
	1
	1
	-

	8.
	Buka celtnis Q  20 t. 
	PP
	gab.
	1
	1
	-

	9.
	Personāla pacēlājs
	PP
	gab.
	1
	1
	-

	10.
	Gaisa resīvers V=6300 m3. 
	IA
	gab.
	3
	3
	-

	Pakalpojuma sniegšanas vieta: Krustpils iela 24, Rīga (KTRL Rīgas TA-2 apkopes cehs un Ekipēšanas centra Rīgas degvielas bāze) 

	1. 
	Gaisa  savācējs
	IA
	gab.
	2
	2
	-

	2. 
	Gaisa  savācējs
	HP
	gab.
	2
	2
	-

	3. 
	Dīzeļdegvielas uzglabāšanas rezervuārs 26m3
	DP
	gab.
	1
	1
	-

	4. 
	Dīzeļdegvielas uzglabāšanas rezervuārs:

1000m3 (2 gab.); 2000m3 (1 gab.)
	PP
	gab.
	3
	-
	3


Pārbaudes veidu atšifrējums:

IP – iekšējā pārbaude

DP – daļējā pārbaude

PP – pilna pārbaude

AA – ārējā apskate

IA – iekšējā apskate

HP – hidrauliskā pārbaude
Visi bīstamā aprīkojuma pārbaudes darbi jāveic saskaņā ar 2000. gada 7. novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par bīstamajām iekārtām” un LVS 350:2020 “Rezervuāri. Tehniskās pārbaudes to lietošanas laikā”.
Citi nosacījumi: Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā līguma darbības laikā pieprasīt ārpusplāna pārbaudes veikšanu atsevišķai bīstamai iekārtai, ja rodas aizdomas par iekārtas tehniskā stāvokļa pasliktināšanos, pēc avārijas vai incidenta, kā arī citos gadījumos, kad tas nepieciešams drošas ekspluatācijas nodrošināšanai. Izpildītājs apņemas nodrošināt šādas pārbaudes veikšanu savstarpēji saskaņotā termiņā (pakalpojuma apmaksa tiek veikta saskaņā ar iesniegtā finanšu piedāvājuma vienības cenu).
