SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” (turpmāk- pasūtītājs)

reģ. Nr. 40003788351,

juridiskā adrese: Turgeņeva iela 21, Rīga, LV-1050

uzaicina piedalīties tirgus cenu izpētē „Gaisa kondicionieru tehniskā apkalpošana, remonts, pārvietošana un jaunu kondicionieru uzstādīšana”, identifikācijas Nr.RSSA-75/2022.

Aicinām Jūs iesniegt piedāvājumu Mercell sistēmā elektroniski līdz 2022.gada 03.maijam plkst. 10.00. Iesniedzot piedāvājumu nepieciešams ievadīt cenas sistēmā, sadaļā “Produkti”, kā arī pievienot piedāvājumu saskaņā ar uzaicinājuma pielikumu Nr.1 (parakstītu elektroniski vai  paraksttiesīgās personas parakstītu un noskanētu).

Jautājumu gadījumā par tirgus cenu izpētes priekšmetu, lūdzu sazināties ar Pasūtītāju rakstiski, izmantojot “Sarakste” moduli Mercell iepirkumu sistēmā.

Jautājumu gadījumā par Mercell sistēmu un piedāvājumu iesniegšanas procesu, lūdzu sazināties ar Mercell atbalsta dienestu pa tālr. 27763529 vai e-pastu latvija@mercell.com

Papildus tehniskās informācijas saņemšanai, lūdzam, sazināties ar:  SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Inženierprocesu nodrošinājuma nodaļas vadītāju Valēriju Krukovski, tālruņa numurs +371 2953 1761.

Tirgus cenu izpētes prasības:

- Pretendentam jāiesniedz finanšu un tehnisko piedāvājumu (skatīt uzaicinājuma pielikumu Nr.1):

  - cena norādāma EUR, bez PVN, ar divām zīmēm aiz komata, cenā iekļautas visas ar pakalpojumu saistītās izmaksas, atsevišķi norādot transporta izdevumus.

  - pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņam jābūt vismaz 40 (četrdesmit) kalendārām dienām no tā iesniegšanas dienas.

  - samaksas nosacījumi: ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pēc pakalpojuma pieņemšanas dokumenta parakstīšanas dienas.

  - Pretendents/Izpildītājs sniedz  pakalpojumu  saskaņā ar tehnisko specifikāciju (skatīt pielikumu Nr.2). Par pārbaužu veikšanas laiku jāvienojas ar Pasūtītāja atbildīgo personu ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms darbu uzsākšanas.

- Kopā ar piedāvājumu jāiesniedz dokumentus, kas apliecina pretendenta kvalifikāciju Tehniskajā specifikācijā norādīto darbu veikšanai, atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām.

- Pakalpojuma izpildes vietas:

  - SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Daugavpils lokomotīvju remonta centrs: 2.Preču iela 30, Daugavpils.

  - SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Daugavpils lokomotīvju remonta centra Rēzeknes cehs: Lokomotīvju iela 23, Rēzekne;

  - SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Daugavpils vagonu remonta centrs: Varšavas iela 49, Daugavpils.

  - SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Rīgas lokomotīvju remonta centrs: Krustpils iela 24, Rīga;

  - SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Sliežu ceļu mašīnu  remonta centra Kārklu iela 4, Daugavpils;

  - SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Direkcija : Turgeņeva iela 21, Rīga.

- Pakalpojuma izpildes termiņš : 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.

Tirgus cenu izpētes piedāvājuma izvēles kritērijs: uzaicinājuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu katrā iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi.

! Ja pretendentam pēc VID publiskajā datu bāzē pieejamās informācijas uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir konstatējams nodokļu parāds, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāds, kas kopsummā valstī pārsniedz 150 euro, iesniegtais komercpiedāvājums tiks izskatīts tikai tajā gadījumā, ja ar piedāvājumu tiks iesniegts arī dokuments par nodokļu parādu neesamību – izziņu no VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS), kas apliecina informāciju par nodokļu parādu neesamību.

! Ja laika posmā no tirgus cenu izpētes rezultātu paziņošanas līdz līguma noslēgšanai VID publiskajā datu bāzē izraudzītajam pretendentam tiks konstatēts nodokļu parāds (lielāks par 150 euro), pasūtītājs pieprasīs iesniegt apliecinājumu par nodokļu parādu neesamību – izziņu no VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS), kas apliecina informāciju par nodokļu parādiem uz konkrētu (līguma noslēgšanas) dienu.

! Vēršam uzmanību, ka SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” nav  Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma vai Publisko iepirkumu likuma subjekts, līdz ar to šīs iepirkums tika organizēts saskaņā ar SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” iekšējiem normatīvajiem aktiem.

Tirgus cenu izpētes

„Gaisa kondicionieru tehniskā apkalpošana, remonts, pārvietošana un jaunu kondicionieru uzstādīšana”

Pielikums Nr.1

FINANŠU UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

2022. gada _____. ____________

Nr. ________

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr.

Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr.

Juridiskā adrese

Biroja adrese

Pretendenta bankas norēķinu rekvizīti (kods, konts)

Tālruņa nr., faksa nr.

E-pasta adrese

Kontaktpersona

SIA „_________” __________(amats, vārds, uzvārds)____ personā, kas pārstāv sabiedrību uz statūtu vai 20__ g. _______  pilnvaras Nr.____ (prokūras) pamata, (pielikumā UR izziņa par pārstāvības/ paraksta tiesībām vai pilnvara (prokūra) uz ___ lp.)

1.daļa   Kondicionieru apkope un remonts

| Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Izpildes vieta | Skaits | Mērvienība | Vienības cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kondicionieru tehniskā apkope, t.sk. remonts nelielā apjomā | RSSLD, 2.Preču iela 30, Daugavpils | 50 | EUR/gab. |  |
|  |  | RSSLDC-1, Rēzeknes cehs, Lokomotīvju iela 23, Rēzekne | 2 | EUR/gab. |  |
|  |  | RSSM, Kārklu iela 4, Daugavpils | 4 | EUR/gab. |  |
|  |  | RSSV, Varšavas iela 49, Daugavpils | 27 | EUR/gab. |  |
|  |  | RSSLR, Krustpils iela 24, Rīga | 21 | EUR/gab. |  |
|  |  | RSSD, Turgeņeva iela 21, Rīga | 20 | EUR/gab. |  |
| 2. | Kondicionieru remonts vidējā vai lielā apjomā | RSSLD, 2.Preču iela 30, Daugavpils | 6 | EUR/h |  |
|  |  | RSSV, Varšavas iela 49, Daugavpils | 3 | EUR/h |  |
| 3. | Kondicionieru Pārvietošana uz citu telpu | RSSLD, 2.Preču iela 30, Daugavpils | 4 | EUR/h |  |
|  |  | RSSV, Varšavas iela 49, Daugavpils | 2 | EUR/h |  |

Papildus izmaksas  pakalpojuma sniegšanai (pēc nepieciešamības)

| Nr. p.k. | Nosaukums | Mērvienība | Cena par vienību, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 26 m pacēlāja izmaksas (ja tas ir nepieciešams) | diena |  |
| 2 | 18 m pacēlāja izmaksas (ja tas ir nepieciešams) | diena |  |
| 3. | Kondensāta sūknis | gab. |  |
| 4. | Freons | kg |  |
| 5. | Slāpeklis | kg |  |
| 6. | Freona caurules, izolācija, freona cena par 1 m. | m |  |
| 7. | Kondensāta izvads | m |  |
| 8. | Kabeļu kanāls | m |  |
| 9. | R22 freona aizvietotājs MO59 | gab. |  |
| 10. | Transporta izmaksas | km |  |

2.daļa Jaunu kondicionieru piegāde un uzstādīšana

| Nr. p.k. | Vidēja jauda, W | Tehniskais raksturojums |  |  | Piedāvātā marka, modelis, jauda | Vienības cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | maiņstrāva | dzesēšanas šķidrums | sildīšanas un atdzesēšanas iespēja |  |  |
| 1. | 3500 | 220V | R32 | x |  |  |
| 2. | 2000 | 220V | R32 | x |  |  |
| 3. | 1500 | 220V | R32 | x |  |  |
| 4. | 1500 | 220V | R32 | x |  |  |
| 5. | 1500 | 220V | R32 | x |  |  |
| 6. | 1500 | 220V | R32 | x |  |  |

Samaksas nosacījumi:	________________________________________________________ .

Pakalpojuma izpildes termiņš:_______________________________________________________.

Piedāvājuma derīguma termiņš: _____________________________________________________.

Pakalpojuma izpildes vietas:

- SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Daugavpils lokomotīvju remonta centrs (RSSLD): 2.Preču iela 30, Daugavpils;

- SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Daugavpils lokomotīvju remonta centra Rēzeknes cehs (RSSLDC-1): Lokomotīvju iela 23, Rēzekne;

- SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Daugavpils vagonu remonta centrs (RSSV): Varšavas iela 49, Daugavpils;

- SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Rīgas lokomotīvju remonta centrs (RSSLR): Krustpils iela 24, Rīga;

- SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Sliežu ceļu remonta centrs (RSSM) Kārklu iela 4, Daugavpils;

- SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Direkcija (RSSD) Turgeņeva iela 21, Rīga,

/uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts/				/paraksta atšifrējums/

Z.v

Tirgus cenu izpētes

„Gaisa kondicionieru tehniskā apkalpošana, remonts, pārvietošana un jaunu kondicionieru uzstādīšana”

Pielikums Nr.2

Tehniskā specifikācija

Iepirkuma priekšmeta 1.daļa

- RSSLD, RSSLDC-1, RSSLR, RSSV, RSSM un RSSD gaisa kondicionieru saraksts, kuriem ir nepieciešama tehniskā apkope (t. sk. remonts nelielā apjomā).

RSSLD, 2.Preču iela 30, Daugavpils, kondicionieru saraksts.

| Nr. p.k. | Marka | Modelis | Jauda, W | Atrašanās vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MIDEA | MPF-12CRN2 | 1730 | TR-3 cehs (defektoskopistu kabinets) |
|  | DAEWOO | DSB-105LH | 1350 | TR-3 cehs (vecākā meistara kabinets) |
|  | ORIEME | MULTICOOL9 | 2600 | TR-3 cehs (dīzeļagregātu nodaļa meistara kabinets) |
|  | MIDEA | MSB-12CRN2 | 1720 | Materiālu noliktava |
|  | DAEWOO | DSB077LH | 2400 | Reostatu izmēģinājumu stacija |
|  | ORIEME | MULTICOOL9 | 2600 | Elektromašīnu nodaļa (defektoskopistu kabinets) |
|  | ORIEME | KIMO-35PW12K-22480 | 1700 | 2.stāvs (Mācību tehniskā klase) |
|  | GENERAL | ASH12PSE-W | 1280 | 2.stāvs (Mācību tehniskā klase) |
|  | ALPICAIR | AWI-26HPR1 | 1100 | 2.stāvs (Sagatavošana ceha meistaru kabinets) |
|  | DAEWOO | DSB-129LH | 1260 | 2.stāvs (Sagatavošanas ceha vecākais meistars) |
|  | MIDEA | MSB-12HRN2 | 1720 | 2.stāvs (Vecākā materiāli tehniskā nodrošinājuma speciālista kabinets) |
|  | HAIER | AS72AZBAA | 1150 | 2.stāvs (Materiāli tehniskā nodrošinājuma speciālistu kabinets) |
|  | SEG | D-12IN | 1565 | 2.stāvs (Galvenā mehāniķa kabinets) |
|  | DAEWOO | DSB-075LH | 800 | (Darba aizsardzības inženieru kabinets) |
|  | ALPICAIR | AWI-35HPDL1B | 1480 | 2.stāvs (Sapulču kabinets) |
|  | ORIEME | KIMO PW |  | Lokomotīvju remonta kvalitātes kontroles inspektoru kabinets |
|  | AUX | ASW-H12A4/SVR1DI | 2300 | Vadītāja vietnieka remonta jautājumos kabinets |
|  | AUX | ASW-H09A4/SVR1DI | 1610 | Galvenā tehnologa kabinets |
|  | SEG | D-12IN | 1565 | Tehnologu kabinets |
|  | ORIEME | AVANT 24PW-K19749 | 2410 | Tehnologu kabinets |
|  | ALPICAIR | AFI-105HPS3 | 11720 | Sporta komplekss (2.stāvs) |
|  | FUJI | RYT-36R | 11000 | Sporta komplekss (2.stāvs, zaļā zāle) |
|  | DAEWOO | DSB-182LH | 2235 | Laboratorija |
|  | ORIEME | AVANT 12PW-K19725 | 1210 | TA-2 cehs (sapulču kabinets) |
|  | ORIEME | KIMO25RW9-K22473 | 865 | TA-2 cehs (bijušais apsardzes kabinets) |
|  | ALPICAIR | EFR-45GW/NJ11 | 4900 | TA-2 cehs (ugunsdzēsības aparātu uzlādes telpa) |
|  | ALPICAIR | AWI-25HPR1 | 2700 | Degvielas bāze (administratīvā ēka) |
|  | ORIEME | AVANT 9PW-K19718 | 930 | Degvielas bāze (administratīvā ēka) |
|  | ALPICAIR | AWI-26HPR1 | 2000 | Degvielas bāze (ekipēšanas iecirknis) |
|  | MIDEA | MS12FU-09HRDN1-QRC8GW | 2000 | Metroloģijas inženiera kabinets |
|  | ALPICAIR | AWI-26HPR1 | 1100 | Saimniecības nodaļas meistara kabinets |
|  | REFRA | RGSW12AR1 | 3650 | 3.stāvs (6. kabinets, I telpa) |
|  | MITSUBISHI | SRK35ZJ-S | 4000 | 3.stāvs (6. kabinets, II telpa) |
|  | DAEWOO | TSB-077LH | 2300 | 3.stāvs (6. kabinets, III telpa) |
|  | SAMSUNG | ASH121VEOK | 1200 | 3.stāvs (7. kabinets, I telpa) |
|  | ORIEME | KIMO 25PWG-K22473 | 1660 | 3.stāvs (7. kabinets, II telpa) |
|  | SEG | D-12IN | 1565 | 3.stāvs (9. kabinets) |
|  | MIDEA | KFR-70GW/Y | 3900 | 3.stāvs (5. kabinets, sēžu zāle) |
|  | SEG | D-12IN | 1565 | 3.stāvs (11. kabinets) |
|  | TADIRAN | TGI-18H | 2350 | 3.stāvs (4. kabinets, referente) |
|  | MITSUBISHI | SRK20ZGX-S | 2500 | 3.stāvs (4. kabinets, Vadītāja vietnieka inženiertehniskajos jautājumos kabinets) |
|  | MITSUBISHI | SRK50ZJS | 5800 | 3.stāvs (4. kabinets, RSSLD vadītāja kabinets) |
|  | GENERAL |  |  | 3.stāvs (17. kabinets) |
|  | GALANZ | AUS-09HR53FJ3 | 1100 | 3.stāvs (15. kabinets) |
|  | SAMSUNG | ASH121WEOK | 1200 | 3.stāvs (12. kabinets) |
|  | SEG | D-12IN | 1565 | 3.stāvs (13. kabinets) |
|  | MITSUBISHI | SRK35ZJ-S | 4000 | 3.stāvs (13. kabinets) |
|  | SEG | D-12IN | 1565 | 3.stāvs (14. kabinets) |
|  | ALPICAIR | AWE-35HPDC1B | 3650 | Ēdnīca |
|  | ALPICAIR | AWE-35HPDC1B | 3650 | Ēdnīca |
| RSSLD, Rēzeknes cehs, Lokomotīvju iela 23, Rēzekne |  |  |  |  |
|  | ALPICAIR | AWE-25HPDC1B | 2700 | Degvielas bāze |
|  | HAIER | AS122ALBAA | 1320 | Degvielas bāzes brigadiera kabinets |

RSSM, Kārklu iela 4, Daugavpils, kondicionieru saraksts.

| Nr. p.k. | Marka | Modelis | Jauda, W | Atrāšanas vieta |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | LG | G12LH (LS-H126RGA2) | 1480 | Tehnologa kabinets, 2. stāvā |  |
| 2. | LG | S09AHP (AS-H0964DM0) | 1150 | Vec. meistara kabinets, 2. stāvā |  |
| 3. | Inventor | C1VI-09 | 2800 | Centra vadītāja kabinets, 2. stāvā |  |
| 4. | Inventor | C1VI-09 | 2800 | Remonta daļas vadītāja kabinets |  |
| RSSV, Varšavas iela 49, Daugavpils, kondicionieru saraksts. |  |  |  |  |  |

| Nr. p.k. | Marka | Modelis | Jauda, W | Atrašanās vieta |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DAEWOO | DSB-127LH | 1380 | Adm. ēka, 1. stāvs, iepirkumu daļa |  |
| 2. | DAEWOO | DSB-077LH | 750 | Adm. ēka, 1. stāvs, saimniec. iecirk. brigad. |  |
| 3. | DAEWOO | DSB-127LH | 1380 | Adm. ēka, 2. stāvs, 201. kab. |  |
| 4. | DAEWOO | DSB-127LH | 1380 | Adm. ēka, 3. stāvs, 301. kab. |  |
| 5. | DAEWOO | DSB-127LH | 1380 | Adm. ēka, 3. stāvs, 302. kab. |  |
| 6. | DAEWOO | DSB-240LH-R | 2420 | Adm. ēka, 3. stāvs, 303. kab. |  |
| 7. | DAEWOO | DSB-182LH | 2000 | Adm. ēka, 3. stāvs, 304. kab. |  |
| 8. | DAEWOO | DSB-182LH | 2000 | Adm. ēka, 3. stāvs, 305. kab. |  |
| 9. | DAEWOO | DSB-077LH | 750 | Adm. ēka, 3. stāvs, 306. kab. |  |
| 10. | DAEWOO | DSB-182LH | 2000 | Adm. ēka, 3. stāvs, 307. kab. |  |
| 11. | DAEWOO | DSB-240LH-R | 2420 | Adm. ēka, 3. stāvs, 309. kab. |  |
| 12. | DAEWOO | DSB-077LH | 750 | Adm. ēka, 3. stāvs, 310. kab. |  |
| 13. | ARTEL | AG19RL24 | 980 | Adm. ēka, 3. stāvs, grāmatvedība arhīvs |  |
| 14. | DAEWOO | DSB-240LH-R | 2420 | Adm. ēka, 4. stāvs, 401. kab. |  |
| 15. | AUX | ASW-H07A4/EAR1 | 680 | Adm. ēka, 4. stāvs, 402. kab. |  |
| 16. | DAEWOO | DSB-240LH-R | 2420 | Adm. ēka, 4. stāvs, 403. kab. |  |
| 17. | DAEWOO | DSB-077LH | 750 | Adm. ēka, 4. stāvs, 404. kab. |  |
| 18. | MITSUBISHI | SRK 40HG-S | 1120 | Adm. ēka, 4. stāvs, 405. kab. |  |
| 19. | DAEWOO | DSB-182LH | 2000 | Adm. ēka, 4. stāvs, 406. kab. |  |
| 20. | ARGO | R410A |  | ABKP |  |
| 21. | ARGO | FY 24 UI |  | Rullīšu nodaļa |  |
| 22. | ARTEL | RDL13RN4 |  | Atslēdznieku nodaļa, 2. stāvs |  |
| 23. | ARTEL | RD19RN4 | 980 | Montāžas ceha meistari |  |
| 24. | ARTEL | RD19RN4 | 980 | Montāžas ceha operatori |  |
| 25. | ARTEL | RG17R4 |  | Rit.-rat. ceha operatori |  |
| 26. | INVENTOR | A2MVO-09 | 720 | RSSV inspektori |  |
| 27. | TADIRAN | TGI-09H | 980 | Adm. ēka, 5. stāvs, 2. kab. |  |
| RSSLR, Krustpils iela 24, Rīga, kondicionieru saraksts. |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Marka | Modelis | Jauda, kW |  | Atrašanās vieta |
| 1. | MIDEA | MSB-09HRN2 | 1,3 |  | Administr. korp 1. stāvs 1. kab. |
| 2. | MIDEA | MSB-09HRN2 | 1,3 |  | Administr. korp 1. stāvs 2. kab. |
| 3. | MIDEA | MSB-09HRN2 | 1,3 |  | Administr. korp 1. stāvs 3. kab. |
| 4. | DAEWOO | DSB-185LH | 1,96 |  | Administr. korp 1. stāvs 3. kab. |
| 5. | AUX | ASW-H12A\EAR- | 2,95 |  | Administr. korp 1. stāvs 4. kab. |
| 6. | DAEWOO | DSB-125LH | 1,35 |  | Administr. korp 3. stāvs 1. kab. |
| 7. | DAEWOO | DSB-125LH | 1,35 |  | Administr. korp 3. stāvs 2.-3. kab. |
| 8. | DAEWOO | DSB-125LH | 1,35 |  | Administr. korp 3. stāvs 4. kab. |
| 9. | Sincklair | ASH-13AK | 3,5 |  | Administr. korp 3. stāvs 5. kab. |
| 10. | Sincklair | ASH-13AK | 3,5 |  | Administr. korp 3. stāvs 6. kab. |
| 11. | Sincklair | ASH-13AK | 3,5 |  | Administr. korp 3. stāvs 7. kab. |
| 12. | Sincklair | ASH-13AK | 3,5 |  | Administr. korp 3. stāvs 8. kab. |
| 13. | Sincklair | ASH-13AK | 3,5 |  | Administr. korp 3. stāvs 9. kab. |
| 14. | Sincklair | ASH-13AK | 3,5 |  | Administr. korp 3. stāvs 10. kab. |
| 15. | Sincklair | ASH-13AK | 3,5 |  | Administr. korp 3. stāvs 11. kab. |
| 16. | Sincklair | ASH-13AK | 3,5 |  | Administr. korp 3. stāvs 12. kab. |
| 17. | Sincklair | ASH-13AK | 3,5 |  | Administr. korp 3. stāvs 13. kab. |
| 18. | Sincklair | ASH-13AK | 3,5 |  | Administr. korp 3. stāvs 14. kab. |
| 19. | Alpicair | AWI-53HPDC1B | 5,2 |  | Cehs TR-1/TR-3 elektriķi |
| 20. | AUX | ASW-H12A\EAR- | 2,95 |  | Ekipēšanas punkts |
| 21. | Alpicair | AWI-53HPDC1B | 5,2 |  | Liepājas cehs Liepāja |

RSSD, Turgeņeva iela 21, Rīga, kondicionieru saraksts.

| Nr. p.k. | Marka | Modelis | Jauda, W | Atrašanās vieta, kabineta Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sanyo | SAP-93EH |  | 200. |
| 2. | Sanyo | SAP-123EH |  | 201. |
| 3. | Sanyo | SAP-93EH |  | 202. |
| 4. | Sanyo | SAP-123EH |  | 203. |
| 5. | Sanyo | SAP-123EH |  | 204. |
| 6. | Sanyo | SAP-123EH |  | 205. |
| 7. | Sanyo | SAP-93EH |  | 206. |
| 8. | Sanyo | SAP-93EH |  | 207. |
| 9. | Sanyo | SAP-93EH |  | 208. |
| 10. | Sanyo | SAP-93EH |  | 209. |
| 11. | Sanyo | SAP-123EH |  | 210. |
| 12. | Sanyo | SAP-93EH |  | 211. |
| 13. | Sanyo | SAP-93EH |  | 213. |
| 14. | Sanyo | SAP-123EH |  | 214. |
| 15. | Sanyo | SAP-93EH |  | 215. |
| 16. | Sanyo | SAP-93EH |  | 216. |
| 17. | Sanyo | SAP-93EH |  | 217. |
| 18. | Sanyo | SAP-123EH |  | 218. |
| 19. | Sanyo | SAP-123EH |  | 219. |
| 20. | Sanyo | SAP-123EH |  | 220. |

Tehniskās  apkalpošanas  darba uzdevums:

| Nr. p.k. | Darbu (tehniskā apkalpošana) nosaukums | Darbu izpildes periodiskums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gaisa kondicionieru apskate un defektācija | 1 reizi gadā |
| 2. | Gaisa filtra tīrīšana ar vakuuma sūkni vai mazgāšana siltā ūdenī ar saudzīgu mazgāšanas līdzekli, skalošana un žāvēšana | 1 reizi gadā |
| 3. | Iekšējās daļas attīrīšana no putekļiem no priekšējā paneļa ar mīksto slotiņu vai mitru audumu, izmantojot saudzīgu līdzekli | 1 reizi gadā |
| 4. | Iekšējās daļas iztvaikotāja tīrības un darbības pārbaude, mazgāšana, antibakteriālā apstrāde. | 1 reizi gadā |
| 5. | Temperatūras režīma pārbaude | 1 reizi gadā |
| 6. | Aukstumnesēja spiediena pārbaude | 1 reizi gadā |
| 7. | Kondensāta sistēmas ārējās daļas tīrības pārbaude, kondensatora mazgāšana. | 1 reizi gadā |
| 8. | Kondensāta drenāžas vannas un izvada caurules mazgāšana, savienojuma pārbaude | 1 reizi gadā |
| 9. | Elektriskās un kontroles sistēmas pārbaude, tai skaitā kontrolpaneļa stāvoklis, pieslēgumi, sensoru izvietojums | 1 reizi gadā |

- Kondicionieru saraksts, kuriem ir nepieciešams veikt remontu vidējā vai lielā apjomā

| Nr. p.k. | Marka | Modelis | Jauda, W | Atrašanās vieta | Struktūra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DAEWOO | DSB-105LH | 1350 | TR-3 cehs (vecākā meistara kabinets) | RSSLD |
| 2. | MIDEA | MSB-12HRN2 | 1720 | 2.stāvs (Vecākā materiāli tehniskā nodrošinājuma speciālista kabinets) | RSSLD |
| 3. | DAEWOO | DSB-182LH | 2235 | Laboratorija | RSSLD |
| 4. | ORIEME | KIMO25RW9-K22473 | 865 | TA-2 cehs (bijušais apsardzes kabinets) | RSSLD |
| 5. | ALPICAIR | AWI-26HPR1 | 2000 | Degvielas bāze (ekipēšanas iecirknis) | RSSLD |
| 6. | Sincklair | ASH-13AK | 3500 | Administr. korp 3. stāvs 14. kab. | RSSLD |
| 7. | ARGO | R410A |  | ABKP | RSSV |
| 8. | DAEWOO | DSB-182LH | 2000 | Adm. ēka, 4. stāvs, 406. kab. | RSSV |
| 9. | ТADIRAN | TGI-09H | 980 | Adm. ēka, 5. stāvs, 2. kab. | RSSV |

- Gaisa kondicionieru saraksts, kurus ir nepieciešams pārvietot citā telpā

Adrese:   RSSLD, 2.Preču iela 30, Daugavpils

| Nr. p.k. | Marka | Modelis | Jauda, W |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ALPICAIR | AWI-25HPR1 | 2700 |
|  | ORIEME | AVANT 12PW-K19725 | 1210 |
|  | ORIEME | AVANT 9PW-K19718 | 930 |
|  | ORIEME | KIMO25RW9-K22473 | 865 |

Adrese:   RSSV, Varšavas iela 49, Daugavpils

| Nr. p.k. | Marka | Modelis | Jauda, W |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | TADIRAN | TGI-09H | 980 |
| 2. | DAEWOO | DSB-240LH-R | 2420 |

Iepirkuma priekšmeta 2.daļa

Gaisa kondicionieru piegāde un uzstādīšana

| Nr. p.k. | Vidēja jauda, W | Tehniskais raksturojums |  |  | Atrašanās vieta | Struktūra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | maiņstrāva | dzesēšanas šķidrums | sildīšanas un atdzesēšanas iespēja |  |  |
| 1. | 3500 | 220V | R32 | x | Akumulatoru nodaļa | RSSLD |
| 2. | 2000 | 220V | R32 | x | Rezerves bāze | RSSLDC-1 |
| 3. | 1500 | 220V | R32 | x | Vecākā meistara kabinets | RSSLDC-1 |
| 4. | 1500 | 220V | R32 | x | Noliktava | RSSLDC-1 |
| 5. | 1500 | 220V | R32 | x | Noliktavas pārzinis, 2. stāvā | RSSM |
| 6. | 1500 | 220V | R32 | x | Enerģētika kabinets | RSSM |