SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” (turpmāk- pasūtītājs)

reģ. Nr. 40003788351,

juridiskā adrese: Turgeņeva iela 21, Rīga, LV-1050

uzaicina piedalīties tirgus cenu izpētē „Gaisa kondicionieru tehniskā apkalpošana”, identifikācijas Nr.RSSI-44 /2023.

Aicinām Jūs iesniegt piedāvājumu Mercell iepirkumu sistēmā elektroniski vai uz e-pasta adresi: inta.pudule@ldz.lv līdz 2023.gada 4.jūlijam plkst. 10:00. Iesniedzot piedāvājumu nepieciešams pievienot piedāvājumu saskaņā ar uzaicinājuma pielikumu Nr.1 (elektroniski parakstītu vai parakstītu ar paraksttiesīgās personas parakstu un noskenētu).

Lai piekļūtu sadaļai “Faili”, spiediet pogu “Izrādīt interesi”.

Piedāvājumi elektroniski Mercell iepirkumu sistēmā iesniedzami bez maksas.

Jautājumu gadījumā par tirgus cenu izpētes priekšmetu, lūdzu sazināties ar Pasūtītāju rakstiski, izmantojot “Sarakste” moduli Mercell iepirkumu sistēmā.

Jautājumu gadījumā par Mercell sistēmu un piedāvājumu iesniegšanas procesu, lūdzu sazināties ar Mercell atbalsta dienestu pa tālr. 27763529 vai e-pastu latvija@mercell.com .

Papildus tehniskās informācijas saņemšanai, lūdzam, sazināties ar:  SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Inženierprocesu nodrošinājuma nodaļas vadītāju Valēriju Krukovski, tālruņa numurs +371 2953 1761.

Tirgus cenu izpētes prasības:

- Pretendentam jāiesniedz finanšu un tehnisko piedāvājumu (skatīt uzaicinājuma pielikumu Nr.1):

  - cena norādāma EUR, bez PVN, ar divām zīmēm aiz komata, cenā iekļautas visas ar pakalpojumu saistītās izmaksas, atsevišķi norādot transporta izdevumus.

  - pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņam jābūt vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārām dienām no tā iesniegšanas dienas.

  - samaksas nosacījumi: ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pēc pakalpojuma pieņemšanas dokumenta parakstīšanas dienas.

  - Pretendents/Izpildītājs sniedz pakalpojumu saskaņā ar tehnisko specifikāciju (skatīt pielikumu Nr.2). Par pārbaužu veikšanas laiku jāvienojas ar Pasūtītāja atbildīgo personu ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms darbu uzsākšanas.

  - Kopā ar piedāvājumu jāiesniedz dokumentus, kas apliecina pretendenta kvalifikāciju Tehniskajā specifikācijā norādīto darbu veikšanai, atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām (sertifikāti, atļaujas un apliecības, kuras ir nepieciešanas šo darbu veikšanai.t..sk.VVD licence (atļauja) darbam ar ozona slāni noārdošām vielām; vismaz viens speciālists, kuram ir sertifikāts darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām; elektrodrošības grupa vismaz Bz).

- Pakalpojuma izpildes vietas:

  - SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Daugavpils lokomotīvju remonta centrs: 2.Preču iela 30, Daugavpils.

  - SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Daugavpils lokomotīvju remonta centra Rēzeknes cehs: Lokomotīvju iela 23, Rēzekne;

  - SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Daugavpils vagonu remonta centrs: Varšavas iela 49, Daugavpils.

  - SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Rīgas lokomotīvju remonta centrs: Krustpils iela 24, Rīga;

  - SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Sliežu ceļu mašīnu  remonta centra Kārklu iela 4, Daugavpils;

  - SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Direkcija : Turgeņeva iela 21, 5.stāvs, Rīga.

- Pakalpojuma izpildes termiņš : 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc līguma noslēgšanas un pasūtījuma veikšanas.

Tirgus cenu izpētes piedāvājuma izvēles kritērijs: uzaicinājuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu katrā iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi.

! Ja pretendentam pēc VID publiskajā datu bāzē pieejamās informācijas uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir konstatējams nodokļu parāds, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāds, kas kopsummā valstī pārsniedz 150 euro, iesniegtais komercpiedāvājums tiks izskatīts tikai tajā gadījumā, ja ar piedāvājumu tiks iesniegts arī dokuments par nodokļu parādu neesamību – izziņu no VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS), kas apliecina informāciju par nodokļu parādu neesamību.

! Ja laika posmā no tirgus cenu izpētes rezultātu paziņošanas līdz līguma noslēgšanai VID publiskajā datu bāzē izraudzītajam pretendentam tiks konstatēts nodokļu parāds (lielāks par 150 euro), pasūtītājs pieprasīs iesniegt apliecinājumu par nodokļu parādu neesamību – izziņu no VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS), kas apliecina informāciju par nodokļu parādiem uz konkrētu (līguma noslēgšanas) dienu.

! Vēršam uzmanību, ka SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” nav  Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma vai Publisko iepirkumu likuma subjekts, līdz ar to šīs iepirkums tika organizēts saskaņā ar SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” iekšējiem normatīvajiem aktiem.

Tirgus cenu izpētes

„Gaisa kondicionieru tehniskā apkalpošana”

Pielikums Nr.1

FINANŠU UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

2023. gada _____. ____________

Nr. ________

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr.

Nodokļu maksātāja reģistrācijas nr.

Juridiskā adrese

Biroja adrese

Pretendenta bankas norēķinu rekvizīti (kods, konts)

Tālruņa nr., faksa nr.

E-pasta adrese

Kontaktpersona

SIA „_________” __________(amats, vārds, uzvārds)____ personā, kas pārstāv sabiedrību uz statūtu vai 20__ g. _______  pilnvaras Nr.____ (prokūras) pamata, (pielikumā UR izziņa par pārstāvības/ paraksta tiesībām vai pilnvara (prokūra) uz ___ lp.)

Kondicionieru tehniskā apkalpošana saskaņā ar darbu izpildes aprakstu

| Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Izpildes vieta | Skaits | Mērvienība | Vienības cena EUR bez PVN (vienai reizei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kondicionieru tehniskā apkope, t.sk. remonts nelielā apjomā | RSSL, 2.Preču iela 30, Daugavpils | 63 | EUR/gab. |  |
|  |  | RSSV, Varšavas iela 49, Daugavpils | 29 | EUR/gab. |  |
|  |  | RSSM, Kārklu iela 4, Daugavpils | 5 | EUR/gab. |  |
|  | Gaisa kondicionieru remonta veikšana vidējā un lielā apjomā un | Daugavpils | Pēc nepieciešamības | EUR/h |  |
| 2. | Kondicionieru tehniskā apkope, t.sk. remonts nelielā apjomā | RSSLC-1, Rēzeknes cehs, Lokomotīvju iela 23, Rēzekne | 5 | EUR/gab |  |
|  | Gaisa kondicionieru remonta veikšana vidējā un lielā apjomā un |  | Pēc nepieciešamības | EUR/h |  |
| 3. | Kondicionieru tehniskā apkope, t.sk. remonts nelielā apjomā | RSSLC-2, Krustpils iela 24, Rīga | 8 | EUR/gab. |  |
|  |  | RSSD, Turgeņeva iela 21, 5.stāvs, Rīga | 6 | EUR/gab. |  |
|  | Ventilācijas iekārtas apkope, t.sk.remonts nelielā apjomā | RSSD, Turgeņeva iela 21, 5.stāvs, Rīga | 1 | EUR/ komplekts |  |
|  | Ventilācijas iekārtas apkope, t.sk.remonts vidējā vai lielā apjomā |  | Pēc nepieciešamības | EUR/h |  |

Darbu izpildes izmaksās jāiekļauj visi Izpildītāja izdevumi, saistīti ar darbu izpildi, personāla un administratīvās,  materiālu un rezerves daļu izmaksas, nodokļi, kā arī citi izdevumi kas nav minēti zemāk minētajā sarakstā.

Papildus izmaksas  pakalpojuma sniegšanai (pēc nepieciešamības)

| Nr. p.k. | Nosaukums | Mērvienība | Cena par vienību, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 26 m pacēlāja izmaksas (ja tas ir nepieciešams) | diena |  |
| 2 | 18 m pacēlāja izmaksas (ja tas ir nepieciešams) | diena |  |
| 3. | Kondensāta sūknis | gab. |  |
| 4. | Freons | kg |  |
| 5. | Slāpeklis | kg |  |
| 6. | Freona caurules, izolācija, freona cena par 1 m. | m |  |
| 7. | Kondensāta izvads | m |  |
| 8. | Kabeļu kanāls | m |  |
| 9. | R22 freona aizvietotājs MO59 | gab. |  |
| 10. | Transporta izmaksas | km |  |
|  | Citi pakalpojumi vai materiāli |  |  |

Samaksas nosacījumi:________________________________________________________ .

Pakalpojuma izpildes termiņš:______________________________(nosacījums: 10 (desmit) dienu laikā pēc pasūtījuma veikšanas).

Piedāvājuma derīguma termiņš: _________________________________________________.

Pakalpojuma izpildes vietas:

- SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Lokomotīvju remonta centrs (RSSL): 2.Preču iela 30, Daugavpils;

- SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Lokomotīvju remonta centra Rēzeknes cehs (RSSLC-1): Lokomotīvju iela 23, Rēzekne;

- SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Vagonu remonta centrs (RSSV): Varšavas iela 49, Daugavpils;

- SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Lokomotīvju remonta centra Rīgas cehs (RSSLC-2): Krustpils iela 24, Rīga;

- SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Sliežu ceļu remonta centrs (RSSM) Kārklu iela 4, Daugavpils;

- SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Direkcija (RSSD) Turgeņeva iela 21, Rīga,

/uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts/				/paraksta atšifrējums/

Z.v

Tirgus cenu izpētes

„Gaisa kondicionieru tehniskā apkalpošana”

Pielikums Nr.2

Tehniskā specifikācija

Ventilācijas iekārta Komfovent un visu gaisa kondicionieru saraksts,                                                                                                                    kas atrodas RSSL, RSSLC-1, RSSLC-2, RSSV, RSSM, direkcijā

| Nr. p.k. | Marka | Modelis | Jauda | Atrašanās vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RSSL, 2.Preču ielā 30, Daugavpils |  |  |  |  |
|  | LETONIYA | 8EG-ID-1211 | 1500W | TR-3 cehs (defektoskopistu kabinets) |
|  | MIDEA | MPF-12CRN2 | 1730W | TR-3 cehs (defektoskopistu kabinets) |
|  | DAEWOO | DSB-105LH | 1350W | TR-3 cehs (vecākā meistara kabinets) |
|  | GREE | GWH12AGB | 3200W | TR-3 cehs (dīzeļu iecirkņa meistara kabinets) |
|  | GREE | GWH12AGB | 3200W | TR-3 cehs (maiņas meistaru kabinets) |
|  | GREE | GWH12AGB | 3200W | Degvielas aparātu iecirkņa (meistara kabinets) |
|  | ORIEME | MULTICOOL9 | 2600W | TR-3 cehs (dīzeļagregātu nodaļa, meistara kabinets) |
|  | MIDEA | MSB-12CRN2 | 1720W | Materiālu noliktava |
|  | DAEWOO | DSB077LH | 2400W | Reostatu izmēģinājumu stacija |
|  | ORIEME | MULTICOOL9 | 2600W | Elektromašīnu nodaļa (defektoskopistu kabinets) |
|  | ORIEME | KIMO-35PW12K-22480 | 1700W | 2.stāvs (mācību tehniskā klase) |
|  | GENERAL | ASH12PSE-W | 1280W | 2.stāvs (mācību tehniskā klase) |
|  | ALPICAIR | AWI-26HPR1 | 1100W | 2.stāvs (sagatavošana ceha meistaru kabinets) |
|  | DAEWOO | DSB-129LH | 1260W | 2.stāvs (sagatavošanas ceha vecākā meistara kabinets) |
|  | SINCLAIR | ASH-13AK | 3500W | 2.stāvs (TSNN iecirkņa vadītāja kabinets ) |
|  | HAIER | AS72AZBAA | 1150W | 2.stāvs (Materiāli tehniskā nodrošinājuma speciālistu kabinets) |
|  | SEG | D-12IN | 1565W | 2.stāvs (TSNN nodaļas vadītāja kabinets) |
|  | DAEWOO | DSB-075LH | 800W | 2.stāvs (darba aizsardzības inženieru kabinets) |
|  | ALPICAIR | AWI-35HPDL1B | 1480W | 2.stāvs (sapulču kabinets) |
|  | ARTEL | HPI18RL14A | 2130W | Akumulatoru nodaļa (akumulatoru uzlādes stacija) |
|  | ALPICAIR | AW135HRDC1XB | 3500W | Akumulatoru nodaļa (akumulatoru uzlādes stacija) |
|  | ORIEME | KIMO PW | 2300W | Lokomotīvju remonta kvalitātes kontroles inspektoru kabinets |
|  | AUX | ASW-H12A4/SVR1DI | 2300W | Lokomotīvju remonta centra vadītāja kabinets |
|  | SINCLAIR | ASH-13AK | 3500W | Galvenā tehnologa kabinets |
|  | SEG | D-12IN | 1565W | Tehnologu kabinets |
|  | ORIEME | AVANT 24PW-K19749 | 2410W | Tehnologu kabinets |
|  | ALPICAIR | AFI-105HPS3 | 11720W | Sporta komplekss (2.stāvs) |
|  | FUJI | RYT-36R | 11000W | Sporta komplekss |
|  | DAEWOO | DSB-182LH | 2235W | Degvielas bāze (laboratorija) |
|  | ORIEME | AVANT 12PW-K19725 | 1210W | KMA (ātrummērītāju remonta iecirknis) |
|  | ORIEME | KIMO25RW9-K22473 | 865W | KMA (kontrolmēraparātu remonta iecirknis) |
|  | ALPICAIR | EFR-45GW/NJ11 | 4900W | TA-2 cehs (ugunsdzēsības aparātu uzlādes telpa) |
|  | ALPICAIR | AWI-25HPR1 | 2700W | Degvielas bāze (administratīvā ēka) |
|  | ORIEME | AVANT 9PW-K19718 | 930W | Degvielas bāze (administratīvā ēka) |
|  | ALPICAIR | AWI-26HPR1 | 2000W | Degvielas bāze (ekipēšanas iecirknis) |
|  | GREE | GWH12AGB | 3200W | Ķīmiskā tīrītava |
|  | GREE | GWH12AGB | 3200W | TA-3 cehs (vecākā meistara kabinets) |
|  | MIDEA | MS12FU-09HRDN1-QRC8GW | 2000W | Metroloģijas inženiera kabinets |
|  | ALPICAIR | AWI-26HPR1 | 1100W | Lokomotīvju svēršanas stacija |
|  | REFRA | RGSW12AR1 | 3650W | 3.stāvs (6.kabinets, I telpa) |
|  | MITSUBISHI | SRK35ZJ-S | 4000W | 3.stāvs (6. kabinets, II telpa) |
|  | DAEWOO | TSB-077LH | 2300W | 3.stāvs (6. kabinets, III telpa) |
|  | SAMSUNG | ASH121VEOK | 1200W | 3.stāvs (7. kabinets, I telpa) |
|  | ORIEME | KIMO 25PWG-K22473 | 1660W | 3.stāvs (7.kabinets, II telpa) |
|  | SEG | D-12IN | 1565W | 3.stāvs (9.kabinets) |
|  | SEG | D-12IN | 1565W | 3.stāvs (8.kabinets) |
|  | MIDEA | KFR-70GW/Y | 3900W | 3.stāvs (5.kabinets, sēžu zāle) |
|  | SINCLAIR | ASH-13AK | 3500W | 3.stāvs (10.kabinets) |
|  | SEG | D-12IN | 1565W | 3.stāvs (11.kabinets) |
|  | TADIRAN | TGI-18H | 2350W | 3.stāvs (4.kabinets, galvenais referents) |
|  | MITSUBISHI | SRK20ZGX-S | 2500W | 3.stāvs (4.kabinets, ražošanas atbalsta direktora kabinets) |
|  | MITSUBISHI | SRK50ZJS | 5800W | 3.stāvs (4.kabinets, RSSL kabinets) |
|  | GENERAL | ASH12RSE-W | 3400W | 3.stāvs (17.kabinets) |
|  | GALANZ | AUS-09HR53FJ3 | 1100W | 3.stāvs (16.kabinets) |
|  | GALANZ | AUS-09HR53FJ3 | 1100W | 3.stāvs (15.kabinets) |
|  | SAMSUNG | ASH121WEOK | 1200W | 3.stāvs (12.kabinets) |
|  | SEG | D-12IN | 1565W | 3.stāvs (13.kabinets) |
|  | MITSUBISHI | SRK35ZJ-S | 4000W | 3.stāvs (13.kabinets) |
|  | SEG | D-12IN | 1565W | 3.stāvs (14.kabinets) |
|  | ALPICAIR | AWE-35HPDC1B | 3650W | Ēdnīca |
|  | ALPICAIR | AWE-35HPDC1B | 3650W | Ēdnīca |
|  | GREE | GWH12AGB | 3200W | Skābekļa manometru pārbaude (NKL) |
|  | MIDEA | MA12NXD0-I | 1200W | Tehnisko manometru pārbaude (NKL) |
| Nr. | Marka | Modelis | Jauda | Atrāšanas vieta |
| RSSLC-1, Rēzeknes cehs, Lokomotīvju ielā 23, Rēzeknē |  |  |  |  |
|  | DAEWOO | DSB-182LH | 2235W | Rezerves bāze |
|  | ALPICAIR | AWE-25HPDC1B | 2700W | Degvielas bāze |
|  | AUX | ASW-H09A4/SVR1DI | 1610W | Vecākā meistara kabinets |
|  | AUX | ASW-H09A4/SVR1DI | 1610W | Noliktava |
|  | HAIER | AS122ALBAA | 1320W | Degvielas bāzes brigadiera kabinets |
| Nr. | Marka | Modelis | Jauda | Atrāšanas vieta |
| RSSLC-2, Rīgas cehs, Krustpils ielā 24, Rīgā |  |  |  |  |
|  | Sincklair | ASH-13AK | 3500 W | inženieru un grāmatvežu kabinets |
|  | MDV | MDSR-12HRN1 | 1600 W | Kab. LDN vadītāja |
|  | Sincklair | ASH-13AK | 3500 W | Kab. LDN vadītāja |
|  | MDV | MDSR-12HRN1 | 1600 W | Kab. Inženier un grāmatvede |
|  | Sincklair | ASH-13AK | 3500 W | TA-2 noliktava |
|  | Alpicair | AWI-53HPDC1B | 5200 W | Laboratorija |
|  | AUX | ASW-H12A\EAR- | 2950 W | Ekipēšanas punkts |
|  | Alpicair | AWI-53HPDC1B | 5200 W | Liepājas cehs, Liepāja |
| Nr. | Marka | Modelis | Jauda | Atrāšanas vieta |
| RSSV, Varšavas ielā 49, Daugavpils |  |  |  |  |
|  | DAEWOO | DSB-127LH | 1380 W | Adm. ēka, 1 stāvs, iepirkumu daļa |
|  | DAEWOO | DSB-077LH | 750 W | Adm. ēka, 1 stāvs, saimniec.iecirk.brigad. |
|  | DAEWOO | DSB-127LH | 1380 W | Adm. ēka, 2 stāvs, 201 kab. |
|  | DAEWOO | DSB-127LH | 1380 W | Adm. ēka, 3 stāvs, 301 kab. |
|  | DAEWOO | DSB-127LH | 1380 W | Adm. ēka, 3 stāvs, 302 kab. |
|  | DAEWOO | DSB-240LH-R | 2420 W | Adm. ēka, 3 stāvs, 303 kab. |
|  | DAEWOO | DSB-182LH | 2000 W | Adm. ēka, 3 stāvs, 304 kab. |
|  | DAEWOO | DSB-182LH | 2000 W | Adm. ēka, 3 stāvs, 305 kab. |
|  | DAEWOO | DSB-077LH | 750 W | Adm. ēka, 3 stāvs, 306 kab. |
|  | DAEWOO | DSB-182LH | 2000 W | Adm. ēka, 3 stāvs, 307 kab. |
|  | DAEWOO | DSB-240LH-R | 2420 W | Adm. ēka, 3 stāvs, 309 kab. |
|  | DAEWOO | DSB-077LH | 750 W | Adm. ēka, 3 stāvs, 310 kab. |
|  | ARTEL | AG19RL24 | 980 W | Adm. ēka, 3 stāvs, grāmatvedība arhīvs |
|  | DAEWOO | DSB-240LH-R | 2420 W | Adm. ēka, 4 stāvs, 401 kab. |
|  | AUX | ASW-H07A4/EAR1 | 680 W | Adm. ēka, 4 stāvs, 402 kab. |
|  | DAEWOO | DSB-240LH-R | 2420 W | Adm. ēka, 4 stāvs, 403 kab. |
|  | DAEWOO | DSB-077LH | 750 W | Adm. ēka, 4 stāvs, 404 kab. |
|  | MITSUBISHI | SRK 40HG-S | 1120 W | Adm. ēka, 4 stāvs, 405 kab. |
|  | DAEWOO | DSB-182LH | 2000 W | Adm. ēka, 4 stāvs, 406 kab. |
|  | ARGO | R410A |  | ABKP |
|  | ARGO | FY 24 UI |  | Rullīšu nodaļa |
|  | ARTEL | RD13RN4 | 750 W | Remontatslēdznieku telpa, 2. stāvs |
|  | ARTEL | RD19RN4 | 980 W | Montāžas ceha meistari |
|  | ARTEL | RD19RN4 | 980 W | Montāžas ceha operatori (bijušais) 1. stāvs. |
|  | ARTEL | RG17R4 | 2250 W | Rit.-rat. ceha operatori |
|  | INVENTOR | A2MVO-09 | 720 W | RSSV inspektori |
|  | TADIRAN | TGI-09H | 980 W | Centrāla noliktava |
|  | GREE | GWH12AGB-K6DNA1A/I | 3400 W | Defektoskopistu kabinets |
|  | TADIRAN | GWH12AGB-K6DNA1A/I | 3400 W | Montāžas ceha operatori 2. stāvs. |
| Nr. | Marka | Modelis | Jauda | Atrāšanas vieta |
| RSSM, Kārklu iela 4, Daugavpils |  |  |  |  |
|  | LG | G12LH (LS-H126RGA2) | 1480W | Tehnologu kabinets, 2. stāvs |
|  | LG | S09AHP (AS-H0964DM0) | 1150W | Vec. meistara kabinets, 2. stāvs |
|  | Inventor | C1VI-09 | 2800W | Centra vadītāja kabinets, 2. stāvs |
|  | Inventor | C1VI-09 | 2800W | Remonta daļas vadītāja kabinets |
|  | Algido (portāla) | 9m | 2300W | Noliktavas pārzinis, 2. stāvs |
| Nr. | Marka | Modelis | Jauda | Atrāšanas vieta |
| Direkcija, Turgeņeva iela 21, Rīga, 5.stāvs gaisa kondicionieru saraksts |  |  |  |  |
|  | SANYO | SAP-KR 93 EM | 3320W | Telpas |
|  | SANYO | SAP-KR 93 EM | 3320W | Telpas |
|  | SANYO | SAP-KR 123 EM | 4200W | Telpas |
|  | SENCOR | SAC MT 122 OC | 1170W | Telpas |
|  | AUX | ASW-H24B4/HSR | 7700W | Telpas |
|  | SANYO | SAP-KR 73 EM | 2750W | Telpas |
| Direkcija, Turgeņeva iela 21, Rīga, 5. stāvs ventilācijas iekārtu saraksts |  |  |  |  |
|  | Ventilācijas iekārta | Komfovent |  | Ēkas jumts |
|  | Gaisa filtri (2 gab.) | M5 892x490x300/9 |  |  |
|  | Elektriskais tens |  |  |  |
|  | REMAK | CHF 60-35 | 12300W |  |
|  | REMAK | CHF 70-40 | 16400W |  |
|  | Aukstuma aģents | R407C |  |  |
|  | MIDEA | MCCU-10-CN2 | 6100W |  |
|  | MIDEA | MCCU-10-CN2 | 6100W |  |
|  | Rekuperators |  |  |  |

Gaisa kondicionieru tehniskās apkalpošanas darbu veidi un to izpildes periodiskums

| Nr. p.k. | Darbu (tehniskā apkalpošana) nosaukums | Darbu izpildes periodiskums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gaisa kondicionieru apskate un defektācija | 1 reizi gadā |
| 2. | Gaisa filtra tīrīšana ar vakuuma sūkni vai mazgāšana siltā ūdenī ar saudzīgu mazgāšanas līdzekli, skalošana un žāvēšana | 1 reizi gadā |
| 3. | Iekšējās daļas attīrīšana no putekļiem no priekšējā paneļa ar mīksto slotiņu vai mitru audumu, izmantojot saudzīgu līdzekli | 1 reizi gadā |
| 4. | Iekšējās daļas iztvaikotāja tīrības un darbības pārbaude, mazgāšana, antibakteriālā apstrāde. | 1 reizi gadā |
| 5. | Temperatūras režīma pārbaude | 1 reizi gadā |
| 6. | Aukstumnesēja spiediena pārbaude. | 1 reizi gadā |
| 7. | Kondensāta sistēmas ārējās daļas tīrības pārbaude, kondensatora mazgāšana. | 1 reizi gadā |
| 8. | Kondensāta drenāžas vannas un izvada caurules mazgāšana, savienojuma pārbaude | 1 reizi gadā |
| 9. | Elektriskās un kontroles sistēmas pārbaude, tai skaitā kontrolpaneļa stāvoklis, pieslēgumi, sensoru izvietojums | 1 reizi gadā |

Pieplūdes - nosūces ventilācijas sistēmu reglamenta darbi un to periodiskums

| Nr. p.k. | Apkopē izpildītie darbi | Darbu izpildes periodiskums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vizuāli novērtēt vispārējo stāvokli, tīrību, ieskaitot cauruļvadu izolāciju, metāla konstrukcijas, vadības paneli, iztīrīt ventilācijas sistēmu, ierīces un tehnisko telpu | 1 reizi pusgadā |
| 2. | Pārbaudīt iekārtas darbību visos tās darbības režīmos | 1 reizi pusgadā |
| 3. | Nospriegot vai nomainīt ventilatoru siksnas, atkarībā no nodiluma | 1 reizi pusgadā |
| 4. | Pārbaudīt ventilatora rotora brīvo griešanos un rotācijas virzienu | 1 reizi pusgadā |
| 5. | Pārbaudīt gaisu filtrus, ja tie ir netīri vai mehāniski bojāti - nomainīt | 1 reizi pusgadā |
| 6. | Pārbaudīt nosūces un pieplūdes filtru spiediena devējus | 1 reizi pusgadā |
| 7. | Vizuāli pārbaudīt blīvējuma stāvokli | 1 reizi pusgadā |
| 8. | Pārbaudīt elektrisko tenu, cauruļu, savienojumu un izolācijas tehnisko stāvokli, novērtē to, ja nepieciešams atgaiso | 1 reizi pusgadā |
| 9. | Pārbaudīt dzesētāju un apsaites mezglu, caurules, savienojumus un izolācijas tehnisko stāvokli, novērto to, ja nepieciešams - atgaiso | 1 reizi pusgadā |
| 10. | Iztīrīt, izskalot kondensāta novadīšanas līniju | 1 reizi pusgadā |
| 11. | Pārbaudīt vai nav bojāta vadu izolācija, vai nav silšanas un dzirksteļošanas | 1 reizi pusgadā |
| 12. | Pārbaudīt vai kontrolieru parametri atbilst normām, sezonai, klienta vajadzībām. Ja nepieciešams - noregulē | 1 reizi pusgadā |
| 13. | Fiksē apkopes žurnālā ventilācijas uzstādītos parametrus un būtiskāko informāciju | 1 reizi pusgadā |
| 14. | Pārbaudīt pretvibrācijas stiprinājumus, to drošību un stāvokli | 1 reizi pusgadā |
| 15. | Pārbaudīt gaisa vārstu darbību | 1 reizi pusgadā |
| 16. | Iztīrīt ieplūdes un nosūces izvada restes | 1 reizi pusgadā |
| 17. | Pārbaudīt siltummaini (rekuperatoru), iztīrīt putekļus. Pārbaudīt rotora piesārņotības līmeņa un siltummaiņa griešanās brīvību. Blīvējošu suku nomaiņa. Pārbaudīt rotora ritgultņus un servomotoru - ieeļļot un notīrīt no putekļiem | 1 reizi pusgadā |
| 18. | Ventilatoriem pārbaudīt antivibrācijas stiprinājumus un lokanos pievadus, elektrodzinēju un gultņus | 1 reizi pusgadā |
| 19. | Iztīrīt filtrus sajaukšanos mezglos | 1 reizi pusgadā |
| 20. | Iztīrīt sildītāja un dzesētāja virsmu tīrīšanu | 1 reizi pusgadā |
| 21. | Pārbaudīt taimeri vai ieslēdzas/izslēdzas,pārbaudīt vārstu piedziņas signālu, temparatūras sensoru, trauksmes signālu devēju darbību | 1 reizi pusgadā |
| 22. | Novērtēt, apskatīt izolācijas un blīvuma stāvokli | 1 reizi pusgadā |
| 23. | Pārbaudīt avārijas apstāšanos un iekārtas darbības apturēšanu, piedaloties AUS apkalpojošajam personālam, imitējot sigālu par ugunsgrēku no ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas | 1 reizi pusgadā |
| 24. | Sastādīt aktu par ventilācijas sistēmas apsekošanu/tīrīšanu | 1 reizi pusgadā |