**UZAICINĀJUMS FINANŠU PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI TIRGUS IZPĒTEI**

VAS “Latvijas dzelzceļš” Nekustamā īpašuma pārvalde veic tirgus izpēti **“Rīgas pasažieru stacijas, Stacijas laukumā 2, Rīgā ventilācijas sistēmas tehniskā apkalpošana**”.

**Iepirkuma mērķis:** nodrošināt optimāla klimata uzturēšanu telpās, tajā skaitā mitruma, temperatūras, gaisa kustības ātruma regulēšanu, bakteriālās un putekļu daudzuma īpatsvara samazināšanu, saskaņā ar LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija".

**Darbu uzdevums:**

Ventilācijas iekārtu apkalpošanu veikt saskaņā ar “Ventilācijas iekārtu tehnisko apkopju darbu reglamentu” (pielikums Nr.1), periodiskumu (pielikums Nr.2) un Finanšu piedāvājumu par ventilācijas iekārtu apkopi (pielikums Nr.3), filtru maiņu saskaņā ar Finanšu piedāvājumu par filtru nomaiņas izmaksām (pielikums Nr.4) un remontu saskaņā ar finanšu piedāvājumu par papildus darbu izcenojumu (pielikums Nr.5).

Prognozējamais līguma termiņš ir no 2022.gada 1.jūlija līdz 2025.gada 30.jūnijam.

Finanšu piedāvājuma (pielikumā) cena jānorāda EUR (bez PVN).

Finanšu piedāvājuma cenā jābūt iekļautiem visiem Pretendenta izdevumiem.

Finanšu piedāvājumu var iesniegt tikai par visu Iepirkuma priekšmetu kopumā pilnā apjomā.

Lūdzam Jūs līdz **2022.gada 16.jūnija plkst. 13.00** iesniegt Finanšu piedāvājumu ar paraksttiesīgās personas parakstu elektroniskā formā (parakstītu un ieskenētu kopijas formā vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), nosūtot uz e-pastu: **kristine.kreicberga@ldz.lv****.**

Kontaktpersona tehniskos jautājumos – tālr. 29532092

Pielikumā: 1. Ventilācijas iekārtu tehnisko apkopju darbu reglaments uz 2 lapām;

 2. Ventilācijas iekārtu apkopes periodiskums uz 1 lapas;

 3. Finanšu piedāvājuma veidlapa par ventilācijas iekārtu apkopi uz 1 lapas;

 4. Finanšu piedāvājuma veidlapa par filtru nomaiņas izmaksām uz 1 lapas;

 5. Finanšu piedāvājuma veidlapa par papildus darbu izcenojumu uz 1 lapas.