Uzaicinājuma piedāvājuma iesniegšanai tirgus izpētei “Kalibratora C300B piegāde”

1. pielikums

**Specifikācija**

**“Kalibratora C300B piegāde”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| 1 | Kalibrators C300B\* (precizitātes klase 0,05%) vai analogs. | gab. | 1 |

\* Kalibratora C300B komplektācija:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Nosaukums | Daudzums |
| 1. | Calpo 300TS PC Soft automātiskai elektrisko iekārtu pārbaudei; Calpo 300PQ PC Soft strāvas kvalitātes mērīšanas ierīču testēšanai; Draiveris C300B kalibratoram. | 1 |
| 2. | Strāvas kabeļi līdz 120A (6 gab.) ar maināmu spaiļu komplektu (18 gab.). | 1 |
| 3. | Transporta kaste. | 1 |
| 4. | Ātra savienojuma ierīce 3 fāzu (1 komplekts). | 1 |
| 5. | Position statīvs skaitītāja piekāršanai ar ātrā savienojuma ierīci 3-fāžu. | 1 |
| 6. | Spole 100 apgriezieni/10A ar statīvu. | 1 |
| 7. | Spole 10 apgriezieni/20A ar statīvu. | 1 |
| 8. | Fotogalva ar turētāju induktīvajam skaitītājam un skaitītājs ar LED. | 1 |
| 9. | Ražotāja instrukcijas latviešu valodā | 1 |

Piegādes vieta: VAS “Latvijas dzelzceļš” Elektrotehniskās pārvaldes Daugavpils reģionālais centrs, 1.Pasažieru ielā 12, Daugavpilī