Uzaicinājuma komercpiedāvājuma iesniegšanai tirgus izpētei

“Elektrotīkla pieslēguma izbūve, Lapeņu iela 23, Rīga”

1.pielikums

Tehniskais uzdevums

“Elektrotīkla pieslēguma izbūve, Lapeņu iela 23, Rīga”

- Vispārīgi noteikumi

  - Darba apraksts: veikt elektrotīkla pieslēguma izbūvi no AS “Sadales tīkls” uzskaites sadalnes UK3-1/100-22-002 līdz VAS “Latvijas dzelzceļš” juridiskā klienta esošas lietotāja sadalnes Lapeņu iela 23, Rīga.

  - Darba apjoms:

    - būvdarbi;

    - izpilddokumentācijas sagatavošana.

    - būvniecības lietas noformēšana būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk - BIS).

  - Darbus veikt atbilstoši Būvniecības likumam, Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgiem būvnoteikumi”, Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, Latvijas Republikas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem un tiesību aktiem.

- Būvdarbi

  - Būvdarbus veikt atbilstoši BIS būvniecības lietas Nr. BIS-BL-630733-84171 “Lietotāja ārējā elektroapgāde Lapeņu iela 23, Rīga” (turpmāk – būvniecības lieta) paziņojumam par būvniecību un izstrādātajam un saskaņotajam tehniskajam risinājumam (turpmāk – būvprojekts) (pielikumā – būvprojekta izkopējums).

  - Visus būvdarbus veikt atbilstoši būvprojektam.

  - Pirms būvdarbu sākuma saņemt nepieciešamās atļaujas būvdarbu veikšanai.

  - Pirms būvdarbu sākuma veikt esošo inženierkomunikāciju šurfēšanu.

  - Būvdarbu veikšanas laikā nodrošināt elektroapgādes kabeļu saglabāšanu, neradot traucējumus patērētāju elektroenerģijas padevei.

  - Elektroapgādes kabeļu aizsargjoslas tuvumā būvbedres rakšanu veikt, nepielietojot mehānismus.

  - Būvdarbos izmantojamiem materiāliem ir jābūt sertificētiem atbilstoši Eiropas Savienības noteikumiem.

  - Sakopt savu darba vietu pēc būvdarbu pabeigšanas un arī katras Darbu veikšanas dienas noslēgumā.

- Izpilddokumentācijas sagatavošana

  - Pēc būvdarbu pabeigšanas sagatavot izpilddokumentāciju:

    - segto darbu akti;

    - atbilstības sertifikāti un ražotāja tehniskā informācija visiem pielietotajiem materiāliem un izstrādājumiem, uzstādītajām iekārtām u.tml.;

    - izpildshēmas;

    - mērījumu protokoli;

    - pašvaldībā iereģistrētos digitālos izpildmērījumus,

    - komunikāciju ekspluatējošo organizāciju atzinumus par objekta gatavību pieņemšanai ekspluatācijā;

    - citiem grafiskiem vai teksta dokumentiem vai aprēķiniem, atbilstoši LR spēkā esošajiem likumiem un noteikumiem.

  - Pilnā apjomā izstrādātas izpilddokumentācijas 1 (vienu) oriģināla eksemplāru un 1 (vienas) izpilddokumentācijas kopijas jāiesniedz papīra formā, kā arī 1 (vienu) eksemplāru elektroniskā formā datu nesējā (CD vai zibatmiņā) ar PDF, DWG, XLS, utt.rīkiem lasāmos formātos LDz Elektrotehniskai pārvaldei.

- Būvniecības lietas noformēšana BISā:

  - Pēc visu darbu pabeigšanas:

    - BISā būvdarbu pabeigšanu apstiprināt noteiktajā kartībā, pievienojot nepieciešamo dokumentāciju.

Pielikumā: /tirgus izpētes ietvaros pielikums tiek izsniegts pēc pieprasījuma/

- “Būvprojekta “Jauns elektroapgādes pieslēgums. Lapeņu iela 23, Rīga.” izkopējums” (Vispārīgie rādītāji. Skaidrojošs apraksts. – ELT.1-1, Elektroapgādes rekonstrukcijas principshēma. – ELT.1-2, Situācijas plāns. – ELT.1-3 un galveno materiālu specifikācija un darbu saraksts)