Uzaicinājuma komercpiedāvājuma iesniegšanai

tirgus izpētei “20kV vakuumslēdža piegāde”

1.pielikums

Specifikācija

“20kV vakuumslēdža piegāde”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Nosaukums | Daudzums, gab. | Piegādes vietas\*: |
| 1 | 20kV vakuumslēdzis OSM25-A1\_2(630):nominālais spriegums, 20 kVnomināla strāva, 630Anomināla atslēgšanas strāva, 12,5 kAmehāniskais resurss, operācijas (ieslēgt, atslēgt) 30000 | 1 | Rīgas reģionālais centrs |

Piegādes vieta:

|  |  |
| --- | --- |
| Rīgas reģionālais centrs: | Elektrotehniskās pārvaldes Rīgas reģionālais centrs, Krūzes iela 47A, Rīgā, 67234736, 29531229. |
|  |  |