Uzaicinājuma komercpiedāvājuma iesniegšanai

tirgus izpētei “Vienfāzes transformatoru piegāde”

1.pielikums

**Specifikācija**

**“****Vienfāzes transformatoru piegāde”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Nosaukums | Daudzums, gab. | Piegādes vietas\*: |
| 1 | Vienfāzes sausais transformators OЛ 1,25kVА 10/0,23kV | 3 | Rīgas reģionālais centrs |
| 2 | Vienfāzes eļļas transformators OМП-4/10-УХЛ1, 10/0,23 kV, 1/1-0 | 3 | Daugavpils reģionālais centrs: |
| 3 | Vienfāzes eļļas transformators OМП-10/10-УХЛ1, 10/0,23 kV, 1/1-0 | 3 |
| 4 | Vienfāzes eļļas transformators OМ-1,25/10-УХЛ1, 10/0,23 kV, 1/1-0 | 10 |

**\*Piegādes vieta:**

|  |  |
| --- | --- |
| Rīgas reģionālais centrs: | Elektrotehniskās pārvaldes Rīgas reģionālais centrs, Krūzes iela 47A, Rīgā, 67236737, 29531229; |
| Daugavpils reģionālais centrs: | Elektrotehniskās pārvaldes Daugavpils reģionālais centrs, 1.Pasažieru ielā 12, Daugavpilī, 67238107, 29532721; |