## Specene
Uzaicinājuma “Gaisvadu līnijas kablēšana Lieli Garanči, Rēzeknē” 2.pielikums
Galveno darbu apjoms. Galveno materiālu un iekārtu specifikācija. ELT-P1
0.4kV KL izbūve
Darbu izmaksas
1 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 4
2 | Tranšeja - bedre ZS uzmavām | gab. | 3
3 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā | m | 326
4 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1.2m dziļumā zem ceļa | m | 21
5 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1.2m dziļumā bez mehānismu izmantošanas | m | 4
6 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 351
7 | EVORAIN caurules d160 montāža | m | 1
8 | Kabeļa trases uzrādītāja stabiņa uzstādīšana | gab. | 1
9 | Atbalsta sienas uz būvniecības laiku montāža tranšējām dziļākām par 1m | m | 25
10 | Ūdens atsūknēšana no tranšejām būvniecības laikā | objekts | 1
11 | Grants seguma brauktuves ieklāšana | m2 | 33
12 | Teritorijas labiekārtošana | m2 | 165
13 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 349
14 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 10
15 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 349
16 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ievēršana caurulē | m | 10
17 | ZS kabeļa (visu šķērsgriezumu) demontāža no GL balsta | kabelis | 4
18 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 12
19 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2 gala apdare | gab. | 3
20 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 savienošanas uzmavas montāža | gab. | 2
21 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2 savienošanas uzmavas montāža | gab. | 1
22 | ZS starpbalsta (I-balsta) demontāža | gab. | 11
23 | ZS atgāžņa demontāža | gab. | 7
24 | ZS dzelzbetona pastaba demontāža | gab. | 11
25 | ZS vadu demontāža | v.v/km | 1.014
26 | Sadalnes papildramja vai kabeļu ievada sekcijas montāža | gab. | 3
27 | Kabeļu komutācijas + individuālas uzskaites sadalnes montāža (Ukh-1/63) | gab. | 2
28 | Uzskaites sadalnes vairākiem elektroenerģijas skaitītājiem un kabeļu komutācijas sekciju montāža (UKh-5-2/63) | gab. | 1
29 | Individuālās uzskaites sadalnes ar vienu skaitītāju montāža (U1-1/63) | gab. | 1
30 | Elektroenerģijas skaitītāja montāža | gab. | 5
31 | Elektroenerģijas skaitītāja demontāža | gab. | 5
32 | Automātslēdža montāža sadalnē | gab. | 5
33 | Spaiļu maiņa kabeļa pieslēgšanai | gab. | 4
34 | Instalācijas, spaiļu kārbas montāža | gab. | 3
35 | Kabeļa dzīslas pieslēgšana sadalnē US-1-2-33 | gab. | 4
36 | Krūmu izciršana, sakņu izraušana | m2 | 1
37 | Sadalnes atkārtotā zemējuma izbūve | gab. | 4
Materiālu izmaksas
1 | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x70 | m | 6
2 | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x35 | m | 202
3 | Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x16 | m | 203
4 | Gala apdare 1kV, četrdzīslu kabelim | kompl. | 15
5 | Savienošanas uzmava 1kV četrdzīslu kabelim | kompl. | 3
6 | Caurule, gofrēta 450N, d=50 (pēcuzskaites) | m | 10
7 | Caurule, gofrēta 450N, d=50 | m | 159
8 | Caurule, gofrēta 450N, d=110 (sadalnē kabeļu ievadiem) | m | 14
9 | Caurule, gofrēta 450N, d=110 | m | 167
10 | Caurule, gofrēta 1250N, d=110 | m | 25
11 | EVORAIN caurule d160 | m | 1
12 | Signāllenta kabeļlīnijai | m | 351
13 | Āderuzgalis 1x16 mm2 | gab. | 4
14 | Kabeļu kurpe 1kV presējama 16mm2 | gab. | 4
15 | Elektrods zemējuma, cinkots tērauds ar iespēju pagarināt, d=20 mm, ≥1.5m | gab. | 12
16 | Spaile zemējuma, universāla, cinkotam metālam, zemējuma elektroda d=20 mm savienošanai ar stiepli d=8-10 mm vai plakandzelzi 4x40 mm | gab. | 4
17 | Elektroda uzgalis, iesišanai zemē | gab. | 4
18 | Lenta zemējuma kontūra savienojumu hermetizācijai | gab. | 4
19 | Zemētājvads Cu-16mm2 (izvadiem, savienošanai) | m | 8
20 | Drošinātājs NH000, gL/gG, 35A | gab. | 3
21 | Drošinātājs NH000, gL/gG, 20A | gab. | 3
22 | Drošinātāja nazis NH2, 160A | gab. | 6
23 | Drošinātājs NH2, gL/gG, 35A | gab. | 3
24 | Automātslēdzis 3P, C, 16A | gab. | 5
25 | Sadalne uzskaites, gabarīts 1, 1 gab. Inom 63A, 3-fāžu skaitītājam, U1-1/63 | kompl. | 2
26 | Sadalne uzskaites/kabeļu, gabarīts 1, 1 gab. Inom 63 A, 3-fāžu skaitītājam (iespējams uzstādīt 1 gab. horiz.drošinātājslēdzi NH00 un tranzītspaili), UKh1-1/63 | kompl. | 1
27 | Sadalne uzskaites/kabeļu, gabarīts 5, 2 gab. Inom 63 A, 3-fāžu skaitītājiem (iespējams uzstādīt 2 gab. horiz.drošinātājslēdžus NH2 un 1 gab. NH00), UKh5-2/63-22-001 | kompl. | 1
28 | Pamatne sadalnēm ar gabarītu 1, P1 | gab. | 3
29 | Pamatne sadalnēm ar gabarītu 3, P5 | gab. | 1
30 | Cokols h=450mm, sadalnei ar gabarītu 1, sadalnes augstumam no zemes 1.5m, C1/450 | gab. | 3
31 | Sadalnes slēdzene, iebūvējama - Profilpuscilindrs | gab. | 4
32 | Grants | m3 | 4.6
33 | Keramzīts (frakcija 4-10mm) | l | 143.3
Citi darbi
Darbu izmaksas
1 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.347
2 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.347
3 | Demontējamās elektrolīnijas uzmērīšana | objekts | 1
4 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1
5 | Transporta un gājēju kustības organizēšana | objekts | 1