Uzaicinājuma komercpiedāvājuma iesniegšanai tirgus izpētei

“Elektrobarošanas iekārtu piegāde”

2.pielikums

/forma/

[pretendenta uzņēmuma veidlapa]

2023.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

VAS “Latvijas dzelzceļš”,

Elektrotehniskā pārvalde

[ep@ldz.lv](mailto:ep@ldz.lv)

**PIEDĀVĀJUMS TIRGUS IZPĒTEI**

**“Elektrobarošanas iekārtu piegāde”**

Pretendents \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Pretendenta nosaukums)

vien.reģ.Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

informē, ka var piegādāt preci, atbilstoši uzaicinājumā un specifikācijā noradītajiem kritērijiem, par cenu (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums un piegādes vietas | | | | Vienības cena,  EUR (bez PVN) | Summa, EUR (bez PVN) |
| Rīgas reģionālais centrs | Daugavpils reģionālais centrs | Jelgavas reģionālais centrs | Kopā |
| ***1.daļa*** | | | | | | | | |
| 1 | Nepārtrauktās barošanas avots APC BK650EI (650VA/400W) (vai analogs) | gab | 5 |  |  | 5 |  |  |
| Kopā 1.daļā: | | | | | | | |  |
| ***2.daļa*** | | | | | | | | |
| 2 | Nepārtrauktās barošanas avots Eaton 9SX1000I (vai analogs) | gab |  | 3 |  | 3 |  |  |
| 3 | Nepārtrauktās barošanas avots EATON 9SX2000I (vai analogs) | gab |  | 4 |  | 4 |  |  |
| 4 | Nepārtrauktās barošanas avots Eaton 9SX3000I (vai analogs) | gab |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 5 | Nepārtrauktās barošanas avots Eaton 9SX5KIRT (vai analogs) | gab |  | 1 |  | 1 |  |  |
| Kopā 2.daļā: | | | | | | | |  |
| ***3.daļa*** | | | | | | | | |
| 6 | Barošanas sistēma ELTECK Compact HE 1U (vai analogs)  Komplektācija:  - Kontrolleris Smartpack S  - 2 (divi) Flatpack S 48V/1000W HE taisngrieži  - akumulatoru sadale  - slodzes sadale | gab |  |  | 2 | 2 |  |  |
| Kopā 3.daļā: | | | | | | | |  |

un

piedāvā precei garantijas termiņu \_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) mēneši Preces pavadzīmes – rēķina abpusējas parakstīšanas dienas;

Pielikumā:

1. preces tehniskās dokumentācijas kopijas (tehniskā datu lapa, ražotāja tehniskā specifikācija u.tml. Pieļaujams iesniegt ziņas par minētās informācijas pieejamību internetā (jānorāda interneta vietnes adrese))

Pretendenta kontāktinformācija:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

tālruņa numuri, **oficiālā e-pasta adrese** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(datums) (paraksts)