Uzaicinājuma piedāvājuma iesniegšanai

tirgus izpētei “Elektroiekārtu elektrisko parametru un termografisko kontroles ierīču piegāde”

4. pielikums

**Preces tehnisko prasību salīdzinājuma tabula**

/forma/

Nosaukums: Strāvas mērknaibles ar iebūvēto termovizoru (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Nosaukums** | **Nepieciešami parametri vai komplektācija** | **Piedāvātie parametri vai komplektācija** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** |
| **Strāvas mērknaibles** |
| 1. | Strāvas mērījumi | līdz 600A AC/DC |  |
| 2. | Spriegumu mērījumi | līdz 1000V AC/DC |  |
| 3. | Pretestības lielumu un ķēdes veselumu mērījumi | jābūt |  |
| 4. | Magnētvadu atvēršana | ne mazāk par 35mm |  |
| **Termovizors:** |
| 5. | Displejs | Krāsains, iebūvēts |  |
| 6. | Displeja izšķirtspēja | Ne mazāk par 160x120 pikseļi |  |
| 7. | IR-mērījumu diapazons | Ne mazāk par 0-150 °C |  |
| 8. | Lāzera noteicējs | jābūt |  |
| 9. | Termoattēlu saglabāšana iekšējā atmiņā | jābūt |  |
| 10. | Komplektācija: | * Strāvas mērknaibles ar iebūvēto termovizoru
* lietošanas instrukcija
* Eiropas kalibrēšanas sertifikāts
 |  |

Nosaukums: Multimetrs ar iebūvēto termovizoru (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Nosaukums** | **Nepieciešami parametri vai komplektācija** | **Piedāvātie parametri vai komplektācija** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** |
| **Strāvas mērknaibles** |
| 1. | Strāvas mērījumi | līdz 10A AC/DC |  |
| 2. | Spriegumu mērījumi | līdz 1000V AC/DC |  |
| 3. | Pretestības lielumu un ķēdes veselumu mērījumi | jābūt |  |
| **Termovizors:** |
| 4. | Displejs | Krāsains, iebūvēts |  |
| 5. | Displeja izšķirtspēja | Ne mazāk par 120x160 pikseļi |  |
| 6. | IR-mērījumu diapazons | Ne mazāk par 0-150 °C |  |
| 7. | Lāzera noteicējs | jābūt |  |
| 8. | Termoattēlu saglabāšana iekšējā atmiņā | jābūt |  |
| 9. | Komplektācija: | * Multimetrs ar iebūvēto termovizoru
* lietošanas instrukcija
* Eiropas kalibrēšanas sertifikāts
 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (datums) (paraksts)