Uzaicinājuma komercpiedāvājuma iesniegšanai tirgus izpētei “Kondicionieru piegāde un uzstādīšana tehnoloģiskās telpās”

1. pielikums

Tehniskais uzdevums

“Kondicionieru piegāde un uzstādīšana tehnoloģiskās telpās”

- Vispārīgie noteikumi

  - Nepieciešams piegādāt un uzstādīt jaunu gaisa kondicionieri šādos tehnoloģiskās telpās:

    - serveru telpā, 3.stāvs, 309.kab. (adrese: Turģēņeva iela 14, Rīga) – 1 gab;

    - sakaru telpā, 1 stāvs (adrese: Tapešu iela 1, dzelzceļa stacija Zasulauks, Rīga) – 1 gab;

    - releju telpā, 1 stāvs (adrese: Stacijas iela 1, dzelzceļa stacija Koknese, Koknese) – 1 gab;

    - releju telpā, 3.stāvs, 305.kab. (adrese: Dzelzceļa iela 6, Krustpils) – 1 gab.

  - Darba apjoms:

    - vecā kondicioniera demontāža;

    - jaunā kondicioniera montāža.

- Tehniskās prasības jaunajiem kondicionierim

  - Jauna kondicioniera:

    - dzesēšanas jauda – ne mazākā, kā vecajam kondicionierim;

    - darbības iespēja un ilgums – 24 stundas diennaktī visa gada garumā.

    - tips – sienas;

    - obligāta funkcija - “Auto-restart” (darbības režīma atjaunošana pēc barošanas tīkla atjaunošanas pie elektroenerģijas zuduma).

- Demontāžas darbi

  - Veikt vecā kondicioniera demontāžu:

| Nr. p.k. | Objekts | Telpu augstums, m | Demontējama kondicioniera tips |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | serveru telpa, 3.stāvs, 309.kab. (adrese: Turgeņeva iela 14, Rīga) | 3,2 | MIDEA 5kW |
| 2 | sakaru telpa, 1 stāvs (adrese: Tapešu iela 1, dzelzceļa stacija Zasulauks, Rīga) | 3,9 | HJD030/YBD030 |
| 3 | releju telpa, 1 stāvs (adrese: Stacijas iela 1, dzelzceļa stacija Koknese, Koknese) | 3,2 | AWI-71HPR1 |
| 4 | releju telpa, 3.stāvs, 305.kab. (adrese: Dzelzceļa iela 6, Krustpils) | 3,2 | AWI-54HPR1A |

  - Veco kondicionieri nodot pasūtītajam.

- Montāžas darbi

  - Jauna kondicioniera uzstādīšanas vieta:

    - ārējā bloka – vecā demontētā kondicioniera ārējā bloka vietā;

    - iekšējā bloka - vecā demontētā kondicioniera iekšējā bloka vietā.

  - Jauna kondicioniera bloku savienošanai izmantot esošus, vecā kondicioniera bloku savienošanai paredzētus caurumus ēkas sienā, kā arī esošus penāļus un kanālus. Nepieciešamības gadījumos, pēc saskaņošanas ar pasūtītāju, var veikt  trases izmaiņas.

  - Pēc montāžas darbu pabeigšanas sakārtot darba vietu.

- Citi noteikumi

  - Kondicioniera elektrības pieslēgumu nodrošina pasūtītājs.

  - Vecā ārējā bloka demontāžai un jauna ārējā bloka montāžai objektā: releju telpa, 3.stāvs, 305.kab. (adrese: Dzelzceļa iela 6, Krustpils) ar pacelšanas mehānismu (auto piekabe - cilvēku pacēlājs) nodrošinās Pasūtītājs.

Pielikumā: Fotofiksācija un telpu plāni

Tehniskā uzdevuma “Kondicionieru piegāde un uzstādīšana tehnoloģiskās telpās” pielikums

Fotofiksācija un telpu plāni

| Nr. p.k. | Objekts |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | serveru telpa, 3.stāvs, 309.kab. (adrese: Turgeņeva iela 14, Rīga) |  |  |  |  |  |
| 2 | sakaru telpa, 1 stāvs (adrese: Tapešu iela 1, dzelzceļa stacija Zasulauks, Rīga) |  |  |  |  |  |
| 3 | releju telpa, 1 stāvs (adrese: Stacijas iela 1, dzelzceļa stacija Koknese, Koknese) |  |  |  |  |  |
| 4 | releju telpa, 3.stāvs, 305.kab. (adrese: Dzelzceļa iela 6, Krustpils) |  |  |  |  |  |