Uzaicinājuma komercpiedāvājuma iesniegšanai tirgus izpētei “Kondicionieru piegāde un uzstādīšana tehnoloģiskās telpās”

1. pielikums

Tehniskais uzdevums

“Kondicionieru piegāde un uzstādīšana tehnoloģiskās telpās”

- Vispārīgie noteikumi

  - Nepieciešams piegādāt un uzstādīt jaunus gaisa kondicionierus šādos tehnoloģiskās telpās:

    - Serveru telpa, 2.stāvs, 239.kab. (adrese: Gogoļa iela 3, Rīga) - 4 gab;

    - Releju un elektrosadales telpa, 1.stāvs  (adrese: Lokomotīves iela 65, Rīga) -1 gab

    - SCB iekārtu telpa, 1. stāvs (adrese: Lokomotīves iela 65, Rīga) – 1 gab.

    - SCB iekārtu telpa, 1. stāvs (adrese: Krustpils iela 20, Rīga) – 1 gab;

    - Releju telpa, 1. stāvs, 102.kab. (adrese: Krustpils iela 24 k-26, Rīga) – 1 gab;

    - Sakaru telpa, 2.stāvs (adrese: Naftas iela 19, Ventspils) – 1 gab;

    - Sakaru telpa (adrese: "Stacija Slampe", Slampe, Slampes pag., Tukuma nov.) – 1 gab;

    - Sakaru telpa, 1. stāvs, 4.kab. (adrese: “Stacija Izvalda”, Jaunie Račiņi, Izvaltas pag., Krāslavas nov.) – 1 gab;

    - Releju telpa, 1. stāvs, 102.kab. (adrese: Dzelzceļa iela 6, Jēkabpils) – 1 gab.

  - Darba apjoms:

    - vecā kondicioniera demontāža;

    - jaunā kondicioniera montāža.

- Tehniskās prasības jaunajiem kondicionierim

  - Jauna kondicioniera:

    - dzesēšanas jauda – ne mazākā, kā vecajam kondicionierim;

    - darbības iespēja un ilgums – 24 stundas diennaktī visa gada garumā.

    - tips;

| Nr. p.k. | Objekts | tips |
| --- | --- | --- |
| 1 | Serveru telpa, 2.stāvs, 239.kab. (adrese: Gogoļa iela 3, Rīga) | griestu |
| 2 | Releju un elektrosadales telpa, 1.stāvs (adrese: Lokomotīves iela 65, Rīga) | sienas |
| 3 | SCB iekārtu telpa, 1. stāvs (adrese: Lokomotīves iela 65, Rīga) | sienas |
| 4 | SCB iekārtu telpa, 1. stāvs (adrese: Krustpils iela 20, Rīga) | sienas |
| 5 | Releju telpa, 1. stāvs, 102.kab. (adrese: Krustpils iela 24 k-26, Rīga) | griestu |
| 6 | Sakaru telpa, 2.stāvs (adrese: Naftas iela 19, Ventspils) | sienas |
| 7 | Sakaru telpa (adrese: "Stacija Slampe", Slampe, Slampes pag., Tukuma nov.) | sienas |
| 8 | Sakaru telpa, 1. stāvs, 4.kab. (adrese: “Stacija Izvalda”, Jaunie Račiņi, Izvaltas pag., Krāslavas nov.) | sienas |
| 9 | Releju telpa, 1. stāvs, 102.kab. (adrese: Dzelzceļa iela 6, Jēkabpils) | griestu |

    - obligāta funkcija - “Auto-restart” (darbības režīma atjaunošana pēc barošanas tīkla atjaunošanas pie elektroenerģijas zuduma);

    - Ārējo un iekšējo bloku darbības cikls (kalpošanas laiks) nav mazāks par 10 gadiem.

- Demontāžas darbi

  - Veikt vecā kondicioniera demontāžu un utilizāciju:

| Nr. p.k. | Objekts | Telpu augstums, m | Demontējama kondicioniera tips |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serveru telpa, 2.stāvs, 239.kab. (adrese: Gogoļa iela 3, Rīga) | 4,0 | EMERSON Heromatic Liebert HPSE+HPSC 08 |
| 2 | Releju un elektrosadales telpa, 1.stāvs (adrese: Lokomotīves iela 65, Rīga) | 3,4 | Airwell AWSI-HMF018-N11 |
| 3 | SCB iekārtu telpa, 1. stāvs (adrese: Lokomotīves iela 65, Rīga) | 3,0 | Airwell AWSI-HMF018-N11 |
| 4 | SCB iekārtu telpa, 1. stāvs (adrese: Krustpils iela 20, Rīga) | 2,5 | Airwell AWSI-HMF018-N11 |
| 5 | Releju telpa, 1. stāvs, 102.kab. (adrese: Krustpils iela 24 k-26, Rīga) | 2,35 | STULZ SSIA5FRS2Z0000 7035 (13 kW) |
| 6 | Sakaru telpa, 2.stāvs (adrese: Naftas iela 19, Ventspils) | 2,8 | Midea MA-18NXD0-I |
| 7 | Sakaru telpa (adrese: "Stacija Slampe", Slampe, Slampes pag., Tukuma nov.) | 3,0 | FUJITSU ASHG12LECA |
| 8 | Sakaru telpa, 1. stāvs, 4.kab “Stacija Izvalda”, Jaunie Račiņi, Izvaltas pag., Krāslavas nov.) | 3,0 | ARTEL AGI12RL24 |
| 9 | Releju telpa, 1. stāvs, 102.kab. (adrese: Dzelzceļa iela 6, Jēkabpils) | 3,20 | AIRWELL SX30N |

- Montāžas darbi

  - Jauna kondicioniera uzstādīšanas vieta:

    - ārējā bloka – vecā demontētā kondicioniera ārējā bloka vietā;

    - iekšējā bloka - vecā demontētā kondicioniera iekšējā bloka vietā.

  - Jauna kondicioniera bloku savienošanai izmantot esošus, vecā kondicioniera bloku savienošanai paredzētus caurumus ēkas sienā, kā arī esošus penāļus un kanālus. Nepieciešamības gadījumos, pēc saskaņošanas ar pasūtītāju, var veikt  trases izmaiņas.

  - Pēc montāžas darbu pabeigšanas sakārtot darba vietu.

- Citi noteikumi

  - Kondicioniera elektrības pieslēgumu nodrošina pasūtītājs.

Pielikumā: Fotofiksācija un telpu plāni

Tehniskā uzdevuma “Kondicionieru piegāde un uzstādīšana tehnoloģiskās telpās” pielikums

Fotofiksācija un telpu plāni

- Objekts: Serveru telpa, 2.stāvs, 239.kab. (adrese: Gogoļa iela 3, Rīga)

- Objekts: Releju un elektrosadales telpa, 1.stāvs  (adrese: Lokomotīves iela 65, Rīga)

- Objekts: SCB iekārtu telpa, 1. stāvs (adrese: Lokomotīves iela 65, Rīga)

- Objekts: SCB iekārtu telpa, 1. stāvs (adrese: Krustpils iela 20, Rīga)

- Objekts: Releju telpa, 1. stāvs, 102.kab. (adrese: Krustpils iela 24 k-26, Rīga)

- Objekts: Sakaru telpa, 2.stāvs (adrese: Naftas iela 19, Ventspils)

- Objekts: Sakaru telpa (adrese: "Stacija Slampe", Slampe, Slampes pag., Tukuma nov.)

- Objekts: Sakaru telpa, 1. stāvs, 4.kab. (adrese: “Stacija Izvalda”, Jaunie Račiņi, Izvaltas pag., Krāslavas nov.)

- Objekts: Releju telpa, 1. stāvs, 102.kab. (adrese: Dzelzceļa iela 6, Jēkabpils)