**VENTILĀCIJAS IEKĀRTU SARAKSTS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Sistēma** | **Tips** | **Ražība m3/h** | **Atrašanās vieta**  **Rīgas Centrālās pasažieru dzelzceļa stacijā** | **Skaits (gabali)** |
| 1. | PN-1 | Pieplūdes/nosūces | 6840/6840 | Pagrabstāvs | 1 |
| 2. | PN-2 | Pieplūdes/nosūces | 16560/16560 | 1.-2. st. veikali, starppilsētu stacija | 1 |
| 3. | PN-3 | Pieplūdes/nosūces | 2880/2880 | biroji 3. st., piepilsētas stacija | 1 |
| 4. | PN-4 | Pieplūdes/nosūces | 6840/6840 | biroji 3.-4. st., starppilsētu stacija | 1 |
| 5. | PN-5 | Pieplūdes/nosūces | 4320/4320 | 4. st konduktoru telpa, 1. st., piepilsētas kases 2. st. | 1 |
| 6. | PN-6 | Pieplūdes/nosūces | 28800/28800 | piepilsētas halle | 1 |
| 7. | PN-7 | Pieplūdes/nosūces | 28800/28800 | starppilsētas halle | 1 |
| 8. | PN-8 | Pieplūdes/nosūces | 2880/2880 | kosmētikas salons un frizētava | 1 |
| 9. | PN-9 | Pieplūdes/nosūces | 22320/22320 | veikali piepilsētas stacija | 1 |
| 10. | P-10 | Pieplūdes | 1800 | 3. st. bārs | 1 |
| 11. | PN-12 | Pieplūdes/nosūces | 12600/12600 | bāri un kafejnīcas | 1 |
| 12. | N-1 | Jumta nosūces sistēma | 2655 | 1.st picērija, starppilsētas | 1 |
| 13. | N-2 | Jumta nosūces sistēma | 1360 | 2.st kafejnīca, piepilsētas | 1 |
| 14. | N-3 | Jumta nosūces sistēma | 5440 | WC starppilsētu, vīr. pagrabstāvā | 1 |
| 15. | N-4 | Jumta nosūces sistēma | 5440 | WC starppilsētu | 1 |
| 16. | N-5 | Jumta nosūces sistēma | 1120 | WC starppilsētu | 1 |
| 17. | N-6 | Jumta nosūces sistēma | 1120 | WC starppilsētu | 1 |
| 18. | N-7 | Jumta nosūces sistēma | 1360 | 3. st. kafejnīca, starppilsētas | 1 |
| 19. | N-8 | Jumta nosūces sistēma | 1120 | 3. st. kafejnīca | 1 |
| 20. | N-9 | Jumta nosūces sistēma | 5440 | dūmu nosūce pagrabstāvā, starppilsētas | 1 |
| 21. | N-10 | Jumta nosūces sistēma | 2655 | 2. st. kafejnīca, starppilsētu | 1 |
| 22. | N-11 | Jumta nosūces sistēma | 2655 | 2. st. kafejnīca, starppilsētu | 1 |
| 23. | N-12 | Jumta nosūces sistēma | 2655 | 2. st. kafejnīca, starppilsētu | 1 |
| 24. | N-13 | Jumta nosūces sistēma | 2655 | 1. st. kafejnīca, starppilsētu | 1 |
| 25. | N-14 | Jumta nosūces sistēma | 1120 | WC starppilsētu | 1 |
| 26. | N-15 | Jumta nosūces sistēma | 1360 | Hanzas maiznīca | 1 |
| 27. | N-16 | Jumta nosūces sistēma | 1120 | grīdas mazgājamo mašīnu telpa | 1 |
| 28. | N-17 | Jumta nosūces sistēma | 2655 | 2. st. kafejnīca piepilsētas | 1 |
| 29. | N-18 | Jumta nosūces sistēma | 1360 | dienesta telpu un kafejnīcas WC | 1 |
| 30. | P-1 | Ugunsdrošības pieplūde | 955 | lifta priekštelpa pagrabstāvā | 1 |
| 31. | P-2 | Ugunsdrošības pieplūde | 955 | lifta priekštelpa pagrabstāvā | 1 |
| 32. | GA | Gaisa aizkari | 1584 | AM-AIR, Automation KOK | 29 |
| 33. | GA | Gaisa aizkari | 2988 | AM-AIR, Automation KOK | 14 |
| 34. | GA | Gaisa aizkari |  | France-AIR (izeja uz Gogoļa) | 3 |
| 35. | GA | Gaisa aizkari |  | VCE-B-200-ZP-0-0 12.5 kW | 5 |
| 36. | GA | Gaisa aizkari |  | VCE-C-200-ZP-0-0 37kW | 2 |
| 37. | GA | Gaisa aizkari |  | VCE-B-150-ZP-0-0 10kW | 3 |
| 38. | GA | Gaisa aizkari |  | Economic 2W VCZ02 | 10 |