|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.pielikums**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | **Plānoto Darbu apjomi**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Nr.** | ***Darbu veidi un izmaksas*** | ***mērv.*** | ***Daudz.*** | | | **1** | Ēkas fasādes apliecinājuma kartē saņemt atzīmi par Darbu uzsākšanas nosacījumu izpildi ēkas logu nomaiņai | kompl. | 1 | | **2** | **Demontāža** |  |  | | 2.1. | Veco koka logu bloku demontāža | gb | 58 | | 2.2. | Iekšējo palodžu demontāža | gb | 58 | | 2.3. | Ārējo palodžu demontāža | gb | 58 | | **3** | **Izgatavošana** |  |  | | 3.1. | Koka loga bloka L-6 (sk. piezīmi) izgatavošana | gb | 30 | | 3.2. | Koka loga bloka L-7 izgatavošana | gb | 24 | | 3.3. | Koka loga bloka L-8 izgatavošana | gb | 1 | | **4** | **Uzstādīšana** |  |  | | 4.1. | Koka loga bloka L-6 uzstādīšana | gb | 33 | | 4.2. | Koka loga bloka L-7 uzstādīšana | gb | 24 | | 4.3. | Koka loga bloka L-8 uzstādīšana | gb | 1 | | 4.4. | Iekšējo palodžu montāža | gb | 58 | | 4.5. | Ārējo palodžu montāža | gb | 58 | | **5** | **Apdare** |  |  | | 5.1. | Fasādes aiļu apdare pēc logu bloku uzstādīšanas | gb | 58 | | 5.2. | Logu aiļu apdare iekštelpās pēc logu bloku uzstādīšanas | gb | 58 | | **6.** | Būvgružu savākšana un izvešana | m.3 |  | | **7.** | Izpilddokumentācijas sagatavošana un nodošana pasūtītājam (segto darbu akti, atbilstības deklarācijas u.c. dokumentācija) | kompl. | 1 | | Piezīme: Koka logu blokus L-6; L-7 un L-8 izgatavot un uzstādīt saskaņā ar Ēkas logu nomaiņas projekta logu specifikāciju | | | | | | | |  | | | |  |  | | | | | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |