3.pielikums Plānoto Darbu apjomi Nr.; Darbu veidi un izmaksas; mērv.; Daudz.. 1; Ēkas fasādes apliecinājuma kartē saņemt atzīmi par Darbu uzsākšanas nosacījumu izpildi ēkas logu nomaiņai; kompl.; 1. 2; Demontāža. 2.1.; Veco koka logu bloku demontāža; gb; 58. 2.2.; Iekšējo palodžu demontāža; gb; 58. 2.3.; Ārējo palodžu demontāža; gb; 58. 3; Izgatavošana. 3.1.; Koka loga bloka L-6 (sk. piezīmi) izgatavošana; gb; 30. 3.2.; Koka loga bloka L-7 izgatavošana; gb; 24. 3.3.; Koka loga bloka L-8 izgatavošana; gb; 1. 4; Uzstādīšana. 4.1.; Koka loga bloka L-6 uzstādīšana; gb; 33. 4.2.; Koka loga bloka L-7 uzstādīšana; gb; 24. 4.3.; Koka loga bloka L-8 uzstādīšana; gb; 1. 4.4.; Iekšējo palodžu montāža; gb; 58. 4.5.; Ārējo palodžu montāža; gb; 58. 5; Apdare. 5.1.; Fasādes aiļu apdare pēc logu bloku uzstādīšanas; gb; 58. 5.2.; Logu aiļu apdare iekštelpās pēc logu bloku uzstādīšanas; gb; 58. 6.; Būvgružu savākšana un izvešana; m.3. 7.; Izpilddokumentācijas sagatavošana un nodošana pasūtītājam (segto darbu akti, atbilstības deklarācijas u.c. dokumentācija); kompl.; 1. Piezīme: Koka logu blokus L-6; L-7 un L-8 izgatavot un uzstādīt saskaņā ar Ēkas logu nomaiņas projekta logu specifikāciju..