|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.pielikums**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tāme sastādīta 2019.gada tirgus cenās. Tāmes izmaksas\_\_\_\_\_\_\_\_ euro.Tāme sastādīta 2019.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_.**Plānoto Darbu apjomi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | ***Darbu veidi un izmaksas*** | ***mērv.*** | ***Daudz.*** |
|
| **1** | Ēkas fasādes apliecinājuma kartē saņemt atzīmi par Darbu uzsākšanas nosacījumu izpildi ēkas logu nomaiņai | kompl. | 1 |
| **2** | **Demontāža** |   |   |
| 2.1. | Veco koka logu bloku demontāža | gb | 58 |
| 2.2. | Iekšējo palodžu demontāža | gb | 58 |
| 2.3. | Ārējo palodžu demontāža | gb | 58 |
| **3** | **Izgatavošana** |   |   |
| 3.1. | Koka loga bloka L-6 (sk. piezīmi) izgatavošana  | gb | 30 |
| 3.2. | Koka loga bloka L-7 izgatavošana  | gb | 24 |
| 3.3. | Koka loga bloka L-8 izgatavošana  | gb | 1 |
| **4** | **Uzstādīšana** |   |   |
| 4.1. | Koka loga bloka L-6 uzstādīšana | gb | 33 |
| 4.2. | Koka loga bloka L-7 uzstādīšana | gb | 24 |
| 4.3. | Koka loga bloka L-8 uzstādīšana | gb | 1 |
| 4.4. | Iekšējo palodžu montāža | gb | 58 |
| 4.5. | Ārējo palodžu montāža | gb | 58 |
| **5** | **Apdare** |   |   |
| 5.1. | Fasādes aiļu apdare pēc logu bloku uzstādīšanas | gb | 58 |
| 5.2. | Logu aiļu apdare iekštelpās pēc logu bloku uzstādīšanas | gb | 58 |
| **6.** | Būvgružu savākšana un izvešana | m.3 |   |
| **7.** | Izpilddokumentācijas sagatavošana un nodošana pasūtītājam (segto darbu akti, atbilstības deklarācijas u.c. dokumentācija) | kompl. | 1 |
|  | ***TIEŠĀS IZMAKSAS KOPĀ (t.sk. soc nodoklis (24.09%) no darba spēka izmaksām):*** |  |  |
|  | ***Virsizdevumi (t.sk.darba aizsardzība)*** | *0.0%* |  |
|  | ***Peļņa*** | *0.0%* |  |
|  | ***KOPĀ:*** |  |  |
|   | Piezīme: Koka logu blokus L-6; L-7 un L-8 izgatavot un uzstādīt saskaņā ar Ēkas logu nomaiņas projekta logu specifikāciju  |

 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |